{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Diagrammer","Dataindsamling","Vindhastighed og Effekt","Denne og Forrige uge","Samlet effekt 2016","Koordinater på vindmøller"],"not_rendered":{"charts":4,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Diagrammer","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Dataindsamling","index":1,"n_rows":6,"n_cols":22,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Dato","Vindhastighed","Effekt","Vindretning","Denne\r uge","Forrige uge","Jan","Feb","Mar","Apr","Maj","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dec","< 2016","2015","2014",">"]
["20-10-2016",12,67,"Øst"]
["21-10-2016",13,89,"Nord-øst"]
["2016-10-22",20,178,"Nord-Øst"]
["2016-10-23",15,231,"Vest"]
["2016-10-24",12,56,"Syd"]

{"sheet":"Vindhastighed og Effekt","index":2,"n_rows":172,"n_cols":4,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Mølle","Vindhastighed [m/s]","Effekt [kWh]"]
[null,"nr.","m/s","kW"]
[1,"12-06-074",4.5,0]
[2,"13-06-190",4.5,0]
[3,"12-06-061",4.3,0]
[4,"12-06-080",3.7,0]
[5,"13-06-143",3.7,0]
[6,"15-10-155",3.4,0]
[7,"15-10-074",3.3,0]
[8,"15-10-148",3.2,0]
[9,"13-06-155",3.1,0]
[10,"12-06-046",3.1,0]
[11,"13-06-168",3,0]
[12,"12-06-042",2.9,0]
[13,"12-06-118",2.9,0]
[14,"15-10-060",2.9,0]
[15,"13-06-173",2.7,0]
[16,"13-06-195",2.7,0]
[17,"13-06-188",2.6,0]
[18,"15-10-144",2.6,0]
[19,"13-06-135",2.6,0]
[20,"16-10-177",2.5,0]
[21,"16-10-173",2.5,0]
[22,"13-06-196",2.4,0]
[23,"12-06-070",2.4,0]
[24,"12-06-075",2.2999999999999998,0]
[25,"16-10-216",2.2999999999999998,0]
[26,"16-10-209",2.2999999999999998,0]
[27,"13-06-187",2.2999999999999998,0]
[28,"15-10-073",2.2999999999999998,0]
[29,"13-06-184",2.2999999999999998,0]
[30,"15-10-117",2.2000000000000002,0]
[31,"13-06-185",2.2000000000000002,0]
[32,"12-06-069",2.2000000000000002,0]
[33,"15-06-211",2.2000000000000002,0]
[34,"13-06-163",2.2000000000000002,0]
[35,"11-06-019",2.1,0]
[36,"15-10-127",2.1,0]
[37,"16-10-165",2.1,0]
[38,"15-10-093",2,0]
[39,"13-06-156",2,0]
[40,"15-10-030",2,0]
[41,"13-06-058",1.9,0]
[42,"12-06-063",1.9,0]
[43,"16-10-174",1.9,0]
[44,"15-10-048",1.9,0]
[45,"15-10-047",1.9,0]
[46,"12-06-049",1.8,0]
[47,"13-10-002",1.8,0]
[48,"12-06-124",1.8,0]
[49,"15-10-036",1.8,0]
[50,"15-10-105",1.8,0]
[51,"12-06-123",1.8,0]
[52,"12-06-095",1.8,0]
[53,"15-10-159",1.7,0]
[54,"12-06-106",1.7,0]
[55,"15-10-134",1.7,0]
[56,"12-06-133",1.7,0]
[57,"15-10-101",1.7,0]
[58,"15-10-039",1.7,0]
[59,"13-06-167",1.7,0]
[60,"12-06-065",1.7,0]
[61,"15-10-106",1.6,0]
[62,"16-10-178",1.6,0]
[63,"16-10-170",1.6,0]
[64,"13-06-176",1.6,0]
[65,"15-10-085",1.6,0]
[66,"14-10-008",1.5,0]
[67,"13-06-150",1.5,0]
[68,"15-10-059",1.5,0]
[69,"16-10-168",1.5,0]
[70,"15-10-100",1.4,0]
[71,"14-10-021",1.4,0]
[72,"16-10-172",1.4,0]
[73,"12-06-081",1.4,0]
[74,"14-10-025",1.4,0]
[75,"15-10-132",1.4,0]
[76,"15-10-082",1.4,0]
[77,"16-10-189",1.4,0]
[78,"15-10-083",1.4,0]
[79,"15-10-062",1.4,0]
[80,"12-06-045",1.3,0]
[81,"13-10-001",1.3,0]
[82,"15-10-131",1.3,0]
[83,"15-10-031",1.3,0]
[84,"15-10-076",1.3,0]
[85,"15-10-046",1.3,0]
[86,"12-06-085",1.3,0]
[87,"16-10-202",1.3,0]
[88,"15-10-042",1.3,0]
[89,"15-10-072",1.2,0]
[90,"16-10-199",1.2,0]
[91,"16-10-213",1.2,0]
[92,"13-06-147",1.1000000000000001,0]
[93,"15-10-121",1.1000000000000001,0]
[94,"15-10-080",1.1000000000000001,0]
[95,"16-10-179",1.1000000000000001,0]
[96,"12-06-111",1.1000000000000001,0]
[97,"15-10-102",1.1000000000000001,0]
[98,"12-06-121",1,0]
[99,"15-10-116",1,0]
[100,"16-10-175",1,0]
[101,"15-10-032",1,0]
[102,"13-06-178",1,0]
[103,"15-10-115",1,0]
[104,"13-06-166",1,0]
[105,"15-10-034",0.9,0]
[106,"15-10-097",0.9,0]
[107,"15-10-088",0.9,0]
[108,"16-10-207",0.9,0]
[109,"15-10-058",0.9,0]
[110,"15-10-142",0.9,0]
[111,"12-06-112",0.9,0]
[112,"15-10-125",0.9,0]
[113,"15-10-098",0.9,0]
[114,"16-10-212",0.8,0]
[115,"16-10-195",0.8,0]
[116,"12-06-109",0.8,0]
[117,"15-10-135",0.8,0]
[118,"13-06-138",0.8,0]
[119,"15-10-050",0.8,0]
[120,"15-10-110",0.8,0]
[121,"15-10-089",0.8,0]
[122,"12-06-083",0.8,0]
[123,"15-10-114",0.8,0]
[124,"11-06-002",0.7,0]
[125,"13-10-005",0.6,0]
[126,"13-06-201",0.6,0]
[127,"14-10-012",0.6,0]
[128,"12-06-064",0.6,0]
[129,"13-06-172",0.6,0]
[130,"13-06-191",0.6,0]
[131,"12-06-091",0.6,0]
[132,"15-10-122",0.6,0]
[133,"16-10-192",0.6,0]
[134,"12-06-120",0.6,0]
[135,"15-10-140",0.5,0]
[136,"16-10-206",0.5,0]
[137,"15-10-095",0.5,0]
[138,"14-10-017",0.4,0]
[139,"15-10-026",0.3,0]
[140,"16-10-197",0.2,0]
[141,"16-10-171",0.1,0]
[142,"15-10-086",0,0]
[143,"15-10-104",0,0]
[144,"15-10-099",0,0]
[145,"15-10-033",0,0]
[146,"15-10-044",0,0]
[147,"15-10-068",0,0]
[148,"15-10-160",0,0]
[149,"15-10-153",0,0]
[150,"15-10-029",0,0]
[151,"15-10-152",0,0]
[152,"15-10-154",0,0]
[153,"14-10-011",0,0]
[154,"16-10-183",0,0]
[155,"16-10-191",0,0]
[156,"13-10-004",0,0]
[157,"16-10-167",0,0]
[158,"16-10-169",0,0]
[159,"16-10-214",0,0]
[160,"15-10-123",0,0]
[161,"15-10-035",0,0]
[162,"15-10-141",0,0]
[163,"16-10-190",0,0]
[164,"16-10-184",0,0]
[165,"16-10-205",0,0]
[166,"16-10-196"]
[167,"12-06-122"]
[168,"15-10-147"]
[169,"13-06-174"]
[170,"12-06-082"]

{"sheet":"Denne og Forrige uge","index":3,"n_rows":172,"n_cols":4,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Mølle","Denne\r uge","Forrige\r uge"]
[null,"nr.","kWh","kWh_1"]
[1,"13-10-001",893,665]
[2,"16-10-165",787,172]
[3,"14-10-025",765,642]
[4,"15-10-122",746,586]
[5,"16-10-189",738,550]
[6,"15-10-100",736,565]
[7,"16-10-170",724,623]
[8,"15-10-058",687,603]
[9,"15-10-142",666,531]
[10,"15-10-140",663,444]
[11,"13-10-004",651,501]
[12,"15-10-141",647,399]
[13,"16-10-199",643,514]
[14,"15-10-134",634,563]
[15,"15-10-125",633,359]
[16,"15-10-034",632,534]
[17,"15-10-105",616,464]
[18,"15-10-159",613,494]
[19,"15-10-148",612,243]
[20,"16-10-172",612,494]
[21,"15-10-154",605,429]
[22,"16-10-190",604,584]
[23,"15-10-114",604,363]
[24,"15-10-131",603,421]
[25,"15-10-155",599,439]
[26,"15-10-026",589,494]
[27,"15-10-153",588,434]
[28,"16-10-168",581,445]
[29,"15-10-123",580,452]
[30,"15-10-089",570,227]
[31,"15-10-044",569,435]
[32,"15-10-121",569,374]
[33,"16-10-192",569,420]
[34,"15-10-080",568,474]
[35,"16-10-191",566,437]
[36,"15-10-152",564,319]
[37,"16-10-183",560,409]
[38,"15-10-101",560,412]
[39,"14-10-012",555,408]
[40,"15-10-062",554,480]
[41,"15-10-031",553,8213]
[42,"13-10-005",548,390]
[43,"15-10-029",541,374]
[44,"15-10-135",539,499]
[45,"16-10-174",532,457]
[46,"15-10-033",531,398]
[47,"15-10-097",527,432]
[48,"16-10-197",522,416]
[49,"16-10-212",517,471]
[50,"15-10-035",515,402]
[51,"16-10-202",513,359]
[52,"15-10-030",510,453]
[53,"16-10-167",509,365]
[54,"15-10-115",507,299]
[55,"15-10-047",503,474]
[56,"16-10-205",498,402]
[57,"16-10-184",496,408]
[58,"15-10-088",494,408]
[59,"15-10-104",488,338]
[60,"15-10-076",486,484]
[61,"16-10-179",485,399]
[62,"15-10-083",481,382]
[63,"13-10-002",476,416]
[64,"16-10-206",471,254]
[65,"15-10-032",468,469]
[66,"12-06-133",466,462]
[67,"15-10-068",460,395]
[68,"15-10-086",453,262]
[69,"14-10-021",453,409]
[70,"14-10-017",453,377]
[71,"12-06-049",449,439]
[72,"15-10-042",446,346]
[73,"15-10-102",445,229]
[74,"16-10-169",440,167]
[75,"15-10-074",439,263]
[76,"15-10-116",439,435]
[77,"16-10-213",437,53]
[78,"16-10-178",435,365]
[79,"15-06-211",429,410]
[80,"16-10-209",425,400]
[81,"15-10-132",423,369]
[82,"14-10-008",422,173]
[83,"13-06-196",419,300]
[84,"15-10-082",417,381]
[85,"15-10-073",416,220]
[86,"16-10-216",411,323]
[87,"16-10-214",409,280]
[88,"15-10-095",405,367]
[89,"16-10-175",396,303]
[90,"12-06-123",393,281]
[91,"15-10-048",387,305]
[92,"11-06-019",377,179]
[93,"13-06-150",376,354]
[94,"13-06-201",376,305]
[95,"12-06-045",376,341]
[96,"15-10-160",370,279]
[97,"12-06-064",370,308]
[98,"15-10-072",368,323]
[99,"13-06-174",360,284]
[100,"12-06-083",360,362]
[101,"16-10-177",360,311]
[102,"13-06-156",351,308]
[103,"13-06-176",350,658]
[104,"12-06-061",349,201]
[105,"15-10-050",345,280]
[106,"13-06-173",342,192]
[107,"12-06-109",338,313]
[108,"16-10-173",337,287]
[109,"13-06-185",336,189]
[110,"13-06-184",331,268]
[111,"16-10-171",326,325]
[112,"15-10-098",326,262]
[113,"12-06-120",324,249]
[114,"11-06-002",321,285]
[115,"15-10-060",320,311]
[116,"15-10-093",320,126]
[117,"12-06-081",319,303]
[118,"15-10-085",318,230]
[119,"12-06-085",314,92]
[120,"13-06-155",312,254]
[121,"13-06-190",309,149]
[122,"13-06-138",307,308]
[123,"13-06-172",306,219]
[124,"15-10-059",304,424]
[125,"12-06-042",303,259]
[126,"15-10-039",303,219]
[127,"12-06-063",302,269]
[128,"15-10-144",302,226]
[129,"13-06-163",298,174]
[130,"12-06-111",298,261]
[131,"12-06-082",296,233]
[132,"15-10-110",295,251]
[133,"15-10-117",294,250]
[134,"15-10-036",287,114]
[135,"15-10-127",284,247]
[136,"15-10-106",284,227]
[137,"13-06-143",283,140]
[138,"16-10-196",279,238]
[139,"14-10-011",269,182]
[140,"12-06-069",268,241]
[141,"13-06-168",268,275]
[142,"12-06-075",268,140]
[143,"12-06-106",258,118]
[144,"12-06-118",257,189]
[145,"15-10-046",254,237]
[146,"12-06-091",253,91]
[147,"12-06-065",252,255]
[148,"16-10-207",250,190]
[149,"12-06-074",249,134]
[150,"12-06-070",238,142]
[151,"12-06-080",234,121]
[152,"13-06-191",230,115]
[153,"15-10-099",230,173]
[154,"12-06-046",229,102]
[155,"13-06-058",213,100]
[156,"12-06-124",211,94]
[157,"13-06-135",210,166]
[158,"13-06-195",208,0]
[159,"12-06-095",204,183]
[160,"13-06-147",203,109]
[161,"12-06-112",199,85]
[162,"15-10-147",188,84]
[163,"13-06-167",186,255]
[164,"13-06-187",182,155]
[165,"12-06-121",176,0]
[166,"13-06-166",174,173]
[167,"12-06-122",171,70]
[168,"13-06-178",130,24]
[169,"13-06-188",122,56]
[170,"16-10-195",72,101]

{"sheet":"Samlet effekt 2016","index":4,"n_rows":173,"n_cols":17,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"Jan","Feb","Mar","Apr","Maj","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dec",2016,"2015","2014"]
[null,null,{"$f":"SUM(C4:C39)","v":103195},{"$f":"SUM(D4:D39)","v":94590},63038,78436,54364,43801,61024,83607,51066,92554,84034,9505,819198,505310,83555]
[null,"nr.","kWh","kWh_1","kWh_2","kWh_3","kWh_4","kWh_5","kWh_6","kWh_7","kWh_8","kWh_9","kWh_10","kWh_11","kWh_12","kWh_13","kWh_14"]
[1,"15-10-122",3815,3425,2234,2910,2091,1454,2168,2935,1933,3438,3055,326,29784,8797]
[2,"13-10-004",3908,3315,2067,2609,1824,2140,1962,2750,1782,2883,2614,291,28143,33251,22740]
[3,"13-10-001",3461,3575,2294,2847,2043,796,2481,3528,2120,1946,2462,382,27935,40023,31311]
[4,"15-10-058",3402,3078,1977,2626,2200,1380,2033,2781,1885,3378,2867,293,27899,14073]
[5,"15-10-100",3519,3302,2176,2647,1926,1426,2174,3000,1709,2818,2861,311,27871,3052]
[6,"14-10-025",1194,3462,2172,2300,1927,1590,2451,3196,1927,2985,3122,323,26648,37791,579]
[7,"13-06-176",2979,2403,1891,2080,2004,1760,2015,2480,1579,3054,3054,146,25444,28495]
[8,"15-10-155",3337,3085,1034,2150,970,1444,1875,2436,1573,3529,3716,256,25405,2983]
[9,"15-10-032",3437,2964,1930,2485,1834,1274,1717,2292,1561,2959,2428,106,24987,22509]
[10,"15-10-034",2969,2956,1982,2413,1748,1341,2116,2738,1444,2210,2629,288,24834,16010]
[11,"15-10-105",3071,2956,1880,2389,1664,1144,1782,2480,1691,2720,2329,282,24390,7443]
[12,"15-10-080",3428,2724,1919,2077,1412,1252,1623,2281,1316,3220,2472,275,23996,11392]
[13,"15-10-029",3048,2698,1741,2234,1421,1359,1857,2544,1713,2563,2258,252,23687,9974]
[14,"15-10-140",2940,2852,1890,2205,1514,1321,1976,2506,1521,2363,2190,287,23565,4676]
[15,"15-10-131",3129,2939,1823,2399,1808,963,1649,2259,1570,2368,2188,285,23378,6182]
[16,"15-10-123",3130,2794,2075,2443,1154,1201,1541,2073,1136,2942,2334,306,23128,5932]
[17,"14-10-021",3118,2416,1584,2018,1417,1520,1351,2090,1288,3370,2455,235,22862,29000,452]
[18,"15-10-076",2966,2580,1720,1981,1527,1223,1488,2041,1345,2923,2430,253,22476,12686]
[19,"15-10-026",2780,2688,1829,2184,1469,1181,1757,2361,1318,2178,2240,264,22249,22696]
[20,"15-10-101",2952,2426,1787,2196,1656,1062,1406,2080,1402,2693,1991,271,21920,8264]
[21,"15-10-114",2808,2630,1661,2203,1425,1118,1724,2216,1312,2038,1962,281,21377,7290]
[22,"15-10-153",3081,2542,1663,1795,1313,1134,1443,2162,1187,2559,2209,278,21366,2532]
[23,"15-10-035",2888,2391,1613,1961,1279,1187,1568,2149,1295,2438,1940,239,20947,18285]
[24,"15-10-121",2892,2571,1641,2146,1345,954,1451,1975,1252,2266,1896,301,20689,6812]
[25,"15-10-125",2839,2824,968,1893,1146,1222,1411,2063,1309,1750,2762,262,20451,8252]
[26,"15-10-152",2777,2620,1594,1903,1081,1125,1693,2351,1427,1529,1880,270,20251,2653]
[27,"15-10-031",2917,2641,1660,2024,1356,1277,1744,2409,1313,1779,761,233,20115,19204]
[28,"12-06-049",2326,2175,1595,1909,1592,1055,1658,2023,1227,2015,2024,192,19791,25601,21901]
[29,"15-10-104",2877,2242,1620,1970,1227,891,1122,1485,1048,2895,2054,276,19705,7149]
[30,"15-10-097",2777,2351,1428,1757,1110,1038,1339,1982,961,2555,2119,245,19661,7322]
[31,"14-10-012",2757,2214,1544,1878,1097,965,1255,1939,1234,2390,2076,269,19617,24261,6572]
[32,"15-10-083",2788,2229,1651,1885,1182,1019,1323,1959,1137,2102,1897,224,19395,9863]
[33,"15-10-044",2644,2347,1520,1854,1174,931,1244,1872,998,2178,2032,254,19048,17300]
[34,"15-06-211",2060,2054,1446,1778,1456,1067,1625,2008,1318,2005,1969,182,18969,21621]
[35,"15-10-154",2181,2121,1594,1743,1055,853,1382,1887,697,2655,2313,261,18741,1936]
[36,"16-10-172",null,null,1835,2544,1917,1134,1620,2276,1538,2860,2445,306,18474]
[37,"15-10-148",2890,2667,1063,1768,1362,1048,1154,1365,884,2217,1670,259,18345,2306]
[38,"15-10-089",3421,2544,1098,1618,842,601,1010,1284,1003,1986,2560,252,18218,10779]
[39,"15-10-086",2479,2108,1298,1751,1199,932,1403,1787,1180,2230,1636,214,18217,8127]
[40,"15-10-115",2454,2381,1463,1906,1180,838,1449,1782,1162,1659,1625,237,18135,6842]
[41,"15-10-134",2070,1866,936,1479,1030,982,1561,2090,1331,1828,2601,203,17978,4400]
[42,"15-10-033",0,1744,1759,2165,1524,1060,1414,1837,1161,2779,2121,282,17847,966]
[43,"15-10-132",1391,2033,1283,1711,1102,950,1294,1856,1122,2633,2095,233,17702,0]
[44,"15-10-047",2268,2320,1237,1382,1270,911,992,1722,904,2025,2314,247,17591,15441]
[45,"15-10-088",2289,2110,1298,1564,1164,988,1134,1831,1013,1916,1779,218,17304,7600]
[46,"13-10-002",2399,2198,1414,1693,1079,881,1046,1652,907,1814,1897,232,17213,24381,15924]
[47,"13-06-150",1975,1769,1261,1319,2202,865,996,1471,870,1875,1761,171,16534]
[48,"15-10-074",1905,1936,904,1685,1592,969,851,1299,1021,2108,1950,224,16443,11145]
[49,"13-06-196",2121,2051,609,1426,787,1020,1234,1570,1071,1873,2349,186,16296,16851]
[50,"15-10-062",1983,1814,948,1315,904,896,1302,1821,1171,1608,2214,192,16168,11918]
[51,"13-10-005",2404,1588,937,1611,757,802,1024,1891,975,1876,1851,275,15991,24408,18999]
[52,"13-06-143",1740,1422,977,1243,831,687,1983,2095,1421,2128,1189,149,15865]
[53,"16-10-167",null,null,1465,2158,1466,1043,1452,1841,1235,2655,2139,294,15747]
[54,"16-10-168",null,999,1539,1810,1104,1078,1273,2027,1123,2302,2170,285,15709]
[55,"15-10-098",2490,1943,1160,1391,1021,908,1097,1507,917,1570,1480,183,15667,6557]
[56,"12-06-120",1606,1866,1199,1596,1100,940,1464,1534,1040,1566,1499,98,15507]
[57,"15-10-102",2319,2056,1210,1588,906,689,1008,1582,969,1539,1338,232,15435,6497]
[58,"16-10-189",null,null,null,6,1704,1288,1865,2800,1733,3041,2647,335,15419]
[59,"15-10-030",2145,1831,950,1342,761,717,1102,1667,1050,1496,2066,187,15314,17012]
[60,"12-06-064",1565,1923,1477,1576,1131,876,1147,1497,853,1487,1582,189,15303]
[61,"16-10-165",660,2907,1347,2061,1292,836,1581,1534,520,888,1207,326,15159]
[62,"15-10-072",1934,1732,935,1420,840,945,1241,1653,977,1389,1691,216,14972,8221]
[63,"15-10-095",2273,1946,1290,1379,881,760,916,1578,922,1237,1572,207,14962,5627]
[64,"12-06-083",1709,1740,1253,1358,957,762,953,1380,864,1953,1824,167,14919,20055,8973]
[65,"12-06-045",1844,1714,1123,1493,1157,781,1189,1539,868,1508,1522,164,14902,19962,17905]
[66,"12-06-123",1418,1821,1206,1518,1144,791,1177,1535,910,1571,1422,181,14694]
[67,"15-10-116",2207,1635,974,1286,746,705,914,1403,935,1713,1983,178,14680,4935]
[68,"16-10-170",null,null,640,1692,1052,1170,1759,2433,1299,1762,2529,287,14623]
[69,"15-10-144",2613,1847,910,1374,522,820,764,1008,657,1727,1550,225,14016,2955]
[70,"13-06-201",1694,1685,1278,1436,900,443,1031,1435,791,1643,1509,168,14014]
[71,"12-06-109",1863,1669,1132,1334,727,810,874,1357,849,1685,1509,148,13957,19997,17400]
[72,"15-10-106",2263,1733,1019,1541,819,995,1037,1285,757,1218,1062,186,13913,4822]
[73,"15-10-117",2154,1605,985,1458,855,888,908,1367,693,1381,1420,199,13911,4852]
[74,"11-06-002",1912,1565,987,1203,901,735,969,1314,725,1964,1386,152,13812,19014,15372]
[75,"15-10-082",1709,1426,659,956,818,661,1042,1503,991,1716,2127,120,13727,4810]
[76,"16-10-183",null,null,null,1561,1100,1064,1551,2247,1323,2345,2222,278,13692]
[77,"14-10-017",1911,1522,547,1241,464,420,1371,1737,871,1640,1759,169,13651,18180]
[78,"15-10-127",2103,1393,804,1217,758,827,1001,1509,725,1536,1431,169,13472,2192]
[79,"15-10-159",0,769,941,1525,909,873,1249,1921,945,1328,2242,217,12919,0]
[80,"15-10-060",1887,1536,819,1292,616,600,703,1132,696,1849,1557,169,12854,8950]
[81,"13-06-174",1524,1479,985,1290,891,808,1027,1253,752,1361,1280,166,12816,0]
[82,"15-10-039",1970,1361,686,1277,687,718,990,1528,723,1389,1231,178,12739,11876]
[83,"15-10-050",1793,1654,945,1251,616,737,908,1293,718,1131,1470,218,12733,6244]
[84,"15-10-048",0,596,1253,1665,996,943,929,1484,881,1923,1729,226,12624,8136]
[85,"16-10-178",null,null,null,1877,1190,1033,1201,1788,1017,2260,1995,261,12621]
[86,"13-06-173",1404,1657,734,1266,1245,577,688,924,783,1673,1444,160,12555]
[87,"16-10-174",null,null,0,1716,1113,1055,1150,1817,1034,1956,2138,283,12262]
[88,"16-10-184",null,null,null,659,1209,1112,1539,2100,1306,2218,1872,230,12244]
[89,"15-10-059",1900,1214,790,1094,670,570,797,1101,658,1572,1739,124,12229,6965]
[90,"12-06-061",1475,1573,810,1275,749,806,762,1037,487,1637,1427,190,12228]
[91,"12-06-069",1753,1267,1092,1235,836,598,678,934,637,1704,1328,158,12220,17379,15565]
[92,"16-10-199",null,null,null,null,null,843,1784,2556,1411,2753,2492,281,12120]
[93,"13-06-172",1783,1512,1045,1270,778,602,784,996,595,1415,1163,163,12105,1535]
[94,"16-10-190",null,null,null,117,1467,1177,1376,1693,1190,2321,2346,298,11985]
[95,"13-06-138",1233,1543,1012,1198,709,696,881,1163,628,1203,1412,167,11845]
[96,"15-10-160",null,333,1182,1404,712,883,1003,1577,991,1864,1629,169,11745]
[97,"15-10-068",1555,1187,539,1059,589,584,993,1358,790,1149,1692,146,11640,4608]
[98,"13-06-155",1327,1471,970,1160,786,377,843,1233,628,1576,1095,150,11615,17240,15900]
[99,"16-10-192",null,null,null,null,482,1071,1460,2128,1252,2717,2216,273,11599]
[100,"14-10-008",1784,1693,515,1273,255,658,834,1184,634,1035,1281,249,11395,14957,7103]
[101,"15-10-099",1981,1508,880,1089,624,608,721,1027,597,1088,1005,89,11217,4747]
[102,"15-10-085",1770,1496,836,1267,695,566,533,831,332,1326,1303,226,11180,5310]
[103,"15-10-110",1925,1421,749,1150,253,610,627,972,628,1279,1135,199,10949,3628]
[104,"13-06-156",1336,1102,634,866,730,605,893,1158,724,1284,1491,117,10939,15814,12650]
[105,"12-06-063",1478,1260,750,1030,628,658,769,1096,587,1081,1316,154,10806,16367,13081]
[106,"16-10-191",null,null,null,null,0,0,1408,2119,1301,3258,2383,275,10743]
[107,"13-06-185",1633,1415,537,1113,655,607,712,994,563,1167,1149,174,10720,15438,12996]
[108,"16-10-169",null,821,919,1509,817,702,941,929,705,1358,1547,329,10578]
[109,"12-06-065",1575,1233,741,986,563,673,775,1063,597,913,1275,138,10532,16145,13455]
[110,"11-06-019",1205,1460,585,1162,656,556,648,997,484,1087,1272,177,10287]
[111,"15-10-046",0,415,903,1228,773,780,845,1163,750,1305,1410,152,9724,0]
[112,"14-10-011",1462,1519,845,1130,550,474,653,772,541,773,755,185,9659,14023,2922]
[113,"13-06-166",1492,1042,719,863,676,562,556,796,509,1288,1051,104,9657,14079,2176]
[114,"12-06-074",1048,1099,780,1119,690,535,919,1012,731,687,807,114,9540]
[115,"12-06-095",1290,1093,670,987,679,641,719,845,526,989,940,120,9499,2714]
[116,"12-06-042",377,1305,818,1062,617,317,420,720,481,1249,1705,193,9265]
[117,"12-06-133",null,null,null,null,null,98,1297,1917,1254,2180,2186,203,9135,2544,6630]
[118,"12-06-081",1538,1179,728,869,614,550,601,494,0,832,1444,117,8966,4010]
[119,"13-06-190",975,1414,394,763,461,495,563,875,355,1184,1278,146,8904,14008]
[120,"15-10-073",1694,1585,510,1185,491,390,34,301,307,819,1292,239,8845,6488]
[121,"12-06-070",1501,1314,526,930,334,464,558,746,416,951,928,125,8792,12983,11466]
[122,"13-06-135",929,1023,593,940,604,267,460,637,532,1330,1381,58,8753]
[123,"16-10-197",null,null,null,null,0,560,1093,1709,899,2070,2024,264,8619]
[124,"13-06-163",1254,1167,389,923,549,488,478,700,336,1031,1076,156,8546,12642,10834]
[125,"12-06-091",1452,1324,690,916,417,418,629,605,390,563,923,167,8492,4600]
[126,"12-06-085",1269,1229,500,868,732,509,567,632,374,760,833,164,8438,13290,9810]
[127,"15-10-042",1602,1232,495,167,0,119,763,1180,631,774,1278,179,8419,11596]
[128,"12-06-082",386,763,404,1070,385,590,673,1084,674,1386,840,151,8405]
[129,"13-06-168",1105,1120,674,828,208,481,496,718,526,902,1192,109,8357]
[130,"12-06-106",1046,816,760,981,575,462,623,795,486,886,774,134,8337]
[131,"16-10-179",null,null,null,915,564,652,793,1331,809,1156,1670,223,8112]
[132,"16-10-173",null,null,554,1271,452,510,606,978,680,1292,1525,201,8070]
[133,"13-06-167",1193,1179,688,863,621,568,714,768,470,9,831,87,7992]
[134,"16-10-171",null,null,637,1028,329,444,634,871,627,1662,1576,165,7973]
[135,"12-06-075",970,934,386,875,536,474,474,705,372,1031,994,156,7907]
[136,"12-06-080",1138,1266,214,881,782,536,705,686,0,696,845,145,7893]
[137,"15-10-142",0,0,0,0,0,0,0,502,1639,2770,2663,298,7873,0]
[138,"12-06-122",1266,1131,616,902,544,463,543,486,349,734,704,118,7856]
[139,"12-06-111",1029,929,492,662,241,149,730,1056,624,728,1097,99,7835,13371]
[140,"12-06-046",1217,1072,703,912,551,411,558,672,437,479,621,137,7769,2997]
[141,"13-06-184",869,986,499,764,301,131,650,983,518,770,1114,142,7726]
[142,"16-10-175",null,null,0,979,781,621,689,1110,629,1244,1395,224,7672]
[143,"16-10-177",null,null,0,1171,559,592,452,1670,674,1166,1195,157,7636]
[144,"12-06-121",1155,1237,736,574,551,456,596,555,400,676,486,120,7540]
[145,"13-06-191",786,1133,418,786,486,420,464,680,414,761,864,132,7342]
[146,"16-10-209",null,null,null,null,null,null,null,194,1252,3094,2481,239,7261,0]
[147,"16-10-205",null,null,null,null,null,null,181,1852,867,1962,2109,263,7233]
[148,"16-10-202",null,null,null,null,null,null,255,1706,863,2204,1914,261,7203]
[149,"15-10-093",0,0,928,1299,809,251,634,745,543,840,939,215,7203,0]
[150,"13-06-147",896,1069,444,784,426,383,497,518,355,719,801,123,7014]
[151,"13-06-195",1260,1130,457,862,451,409,401,626,346,733,100,147,6921,2515]
[152,"12-06-112",915,614,512,906,492,407,610,584,438,678,555,116,6827]
[153,"15-10-135",0,0,0,0,0,0,0,1538,1094,1683,2192,181,6688,0]
[154,"12-06-118",586,573,489,688,561,148,306,579,253,859,958,158,6157]
[155,"12-06-124",769,845,717,834,486,73,321,399,323,570,584,135,6056]
[156,"13-06-058",554,803,555,693,442,102,428,568,330,489,515,119,5597,2396,3317]
[157,"16-10-206",null,null,null,null,null,null,null,82,1059,2412,1633,178,5364]
[158,"16-10-212",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2387,2186,279,4852,0]
[159,"13-06-188",704,814,334,624,172,56,343,344,252,702,393,93,4832]
[160,"13-06-187",597,656,288,515,213,71,333,509,248,584,632,110,4754]
[161,"15-10-147",null,0,298,731,434,312,483,438,328,898,668,136,4723]
[162,"16-10-196",null,null,null,null,0,0,0,0,409,2452,1601,169,4632]
[163,"13-06-178",622,632,297,432,226,231,218,323,198,317,401,85,3981]
[164,"15-10-141",0,0,0,0,0,0,0,0,0,568,2175,291,3034,0]
[165,"15-10-036",0,0,0,0,0,10,0,201,666,959,987,198,3020,967]
[166,"16-10-195",null,null,null,null,0,417,519,823,383,331,488,34,2994]
[167,"16-10-214",null,null,null,null,null,null,null,null,null,418,1647,212,2276]
[168,"16-10-213",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,1159,258,1416]
[169,"16-10-216",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1083,234,1317]
[170,"16-10-207",null,null,null,null,null,null,null,27,412,17,617,187,1260]

{"sheet":"Koordinater på vindmøller","index":5,"n_rows":422,"n_cols":10,"rows_kept":422,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["15-211",8,19,18,56,43,38,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I2,\",\",J2),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B2&\" \"&C2&\" \"&D2)","v":"E 8 19 18"},{"$f":"(\"N \"&E2&\" \"&F2&\" \"&G2)","v":"N 56 43 38"}]
["14-210",11,4,41,54,51,47,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I3,\",\",J3),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B3&\" \"&C3&\" \"&D3)","v":"E 11 4 41"},{"$f":"(\"N \"&E3&\" \"&F3&\" \"&G3)","v":"N 54 51 47"}]
["14-209",10,31,49,56,17,29,"View on map","E 10 31 49","N 56 17 29"]
["14-208",8,16,29,56,31,47,"View on map","E 8 16 29","N 56 31 47"]
["14-207",9,58,25,57,6,40,"View on map","E 9 58 25","N 57 6 40"]
["14-206",9,28,56,55,37,18,"View on map","E 9 28 56","N 55 37 18"]
["13-205",9,30,9,56,39,5,"View on map","E 9 30 9","N 56 39 5"]
["13-204",8,31,20,55,39,50,"View on map","E 8 31 20","N 55 39 50"]
["13-203",8,31,13,56,53,45,"View on map","E 8 31 13","N 56 53 45"]
["13-202",8,50,59,56,40,32,"View on map","E 8 50 59","N 56 40 32"]
["13-201",8,27,7,56,48,34,"View on map","E 8 27 7","N 56 48 34"]
["13-200",10,13,60,56,38,29,"View on map","E 10 13 60","N 56 38 29"]
["13-199",9,50,49,55,54,32,"View on map","E 9 50 49","N 55 54 32"]
["13-198",10,2,18,57,10,33,"View on map","E 10 2 18","N 57 10 33"]
["13-197",8,26,60,56,48,43,"View on map","E 8 26 60","N 56 48 43"]
["13-196",11,22,49,55,57,30,"View on map","E 11 22 49","N 55 57 30"]
["13-195",11,26,53,55,41,37,"View on map","E 11 26 53","N 55 41 37"]
["13-194",8,50,10,56,48,14,"View on map","E 8 50 10","N 56 48 14"]
["13-193",9,37,21,55,50,13,"View on map","E 9 37 21","N 55 50 13"]
["13-192",11,44,49,55,25,43,"View on map","E 11 44 49","N 55 25 43"]
["13-191",11,22,49,55,27,55,"View on map","E 11 22 49","N 55 27 55"]
["13-190",11,8,40,55,41,52,"View on map","E 11 8 40","N 55 41 52"]
["13-189",12,7,35,54,55,5,"View on map","E 12 7 35","N 54 55 5"]
["13-188",9,38,26,55,33,18,"View on map","E 9 38 26","N 55 33 18"]
["13-187",10,3,21,56,47,39,"View on map","E 10 3 21","N 56 47 39"]
["13-186",11,10,36,55,35,6,"View on map","E 11 10 36","N 55 35 6"]
["13-185",11,32,13,55,48,24,"View on map","E 11 32 13","N 55 48 24"]
["13-184",9,40,55,57,14,4,"View on map","E 9 40 55","N 57 14 4"]
["13-183",11,19,11,54,43,26,"View on map","E 11 19 11","N 54 43 26"]
["13-182",11,19,43,55,31,47,"View on map","E 11 19 43","N 55 31 47"]
["13-181",8,33,55,56,38,28,"View on map","E 8 33 55","N 56 38 28"]
["13-180",10,7,60,57,32,44,"View on map","E 10 7 60","N 57 32 44"]
["13-179",10,17,15,56,15,40,"View on map","E 10 17 15","N 56 15 40"]
["13-178",9,48,19,56,28,8,"View on map","E 9 48 19","N 56 28 8"]
["13-177",9,13,32,57,1,52,"View on map","E 9 13 32","N 57 1 52"]
["13-176",9,42,3,56,54,58,"View on map","E 9 42 3","N 56 54 58"]
["13-175",8,40,0,57,1,12,"View on map","E 8 40 0","N 57 1 12"]
["13-174",8,35,49,56,56,43,"View on map","E 8 35 49","N 56 56 43"]
["13-173",12,22,0,54,59,57,"View on map","E 12 22 0","N 54 59 57"]
["13-172",8,28,46,56,29,54,"View on map","E 8 28 46","N 56 29 54"]
["13-171",9,21,57,56,44,45,"View on map","E 9 21 57","N 56 44 45"]
["13-170",8,18,12,56,7,27,"View on map","E 8 18 12","N 56 7 27"]
["13-169",9,7,1,56,26,8,"View on map","E 9 7 1","N 56 26 8"]
["13-168",10,1,39,57,10,13,"View on map","E 10 1 39","N 57 10 13"]
["13-167",9,53,18,57,20,57,"View on map","E 9 53 18","N 57 20 57"]
["13-166",9,40,16,56,55,59,"View on map","E 9 40 16","N 56 55 59"]
["13-165",8,59,3,55,21,47,"View on map","E 8 59 3","N 55 21 47"]
["13-164",8,23,7,56,46,51,"View on map","E 8 23 7","N 56 46 51"]
["13-163",11,27,47,55,48,47,"View on map","E 11 27 47","N 55 48 47"]
["13-162",11,30,9,55,46,5,"View on map","E 11 30 9","N 55 46 5"]
["13-161",9,48,50,56,52,2,"View on map","E 9 48 50","N 56 52 2"]
["13-160",8,36,11,56,56,46,"View on map","E 8 36 11","N 56 56 46"]
["13-159",8,29,45,56,53,53,"View on map","E 8 29 45","N 56 53 53"]
["13-158",15,7,10,55,8,15,"View on map","E 15 7 10","N 55 8 15"]
["13-157",9,37,49,54,58,47,"View on map","E 9 37 49","N 54 58 47"]
["13-156",9,58,53,57,31,25,"View on map","E 9 58 53","N 57 31 25"]
["13-155",8,57,23,57,0,54,"View on map","E 8 57 23","N 57 0 54"]
["13-154",8,32,38,56,49,21,"View on map","E 8 32 38","N 56 49 21"]
["13-153",8,23,35,56,45,31,"View on map","E 8 23 35","N 56 45 31"]
["13-152",10,5,56,57,33,17,"View on map","E 10 5 56","N 57 33 17"]
["13-151",8,30,40,56,39,21,"View on map","E 8 30 40","N 56 39 21"]
["13-150",8,43,33,56,59,26,"View on map","E 8 43 33","N 56 59 26"]
["13-149",8,34,37,56,56,18,"View on map","E 8 34 37","N 56 56 18"]
["13-148",8,23,55,56,46,4,"View on map","E 8 23 55","N 56 46 4"]
["13-147",10,42,21,55,5,11,"View on map","E 10 42 21","N 55 5 11"]
["13-146",8,57,14,56,30,43,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I67,\",\",J67),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B67&\" \"&C67&\" \"&D67)","v":"E 8 57 14"},{"$f":"(\"N \"&E67&\" \"&F67&\" \"&G67)","v":"N 56 30 43"}]
["13-145",8,36,25,56,43,40,"View on map","E 8 36 25","N 56 43 40"]
["13-144",9,21,3,57,5,49,"View on map","E 9 21 3","N 57 5 49"]
["13-143",8,18,57,55,43,45,"View on map","E 8 18 57","N 55 43 45"]
["13-142",8,40,35,57,0,23,"View on map","E 8 40 35","N 57 0 23"]
["13-141",10,20,26,57,17,21,"View on map","E 10 20 26","N 57 17 21"]
["13-140",10,47,44,55,13,23,"View on map","E 10 47 44","N 55 13 23"]
["13-139",8,33,10,56,55,56,"View on map","E 8 33 10","N 56 55 56"]
["13-138",8,43,42,56,52,14,"View on map","E 8 43 42","N 56 52 14"]
["13-137",11,9,55,55,37,60,"View on map","E 11 9 55","N 55 37 60"]
["13-136",10,6,47,56,35,4,"View on map","E 10 6 47","N 56 35 4"]
["13-135",12,25,37,55,0,44,"View on map","E 12 25 37","N 55 0 44"]
["13-134",9,56,55,57,28,26,"View on map","E 9 56 55","N 57 28 26"]
["12-133",8,11,44,56,34,54,"View on map","E 8 11 44","N 56 34 54"]
["12-132",8,36,4,56,53,51,"View on map","E 8 36 4","N 56 53 51"]
["12-131",8,29,47,56,53,59,"View on map","E 8 29 47","N 56 53 59"]
["12-130",9,34,20,57,8,47,"View on map","E 9 34 20","N 57 8 47"]
["12-129",8,25,49,56,33,34,"View on map","E 8 25 49","N 56 33 34"]
["12-128",9,54,16,56,6,14,"View on map","E 9 54 16","N 56 6 14"]
["12-127",8,27,2,56,51,20,"View on map","E 8 27 2","N 56 51 20"]
["12-126",8,47,17,56,16,54,"View on map","E 8 47 17","N 56 16 54"]
["12-125",8,11,10,56,13,47,"View on map","E 8 11 10","N 56 13 47"]
["12-124",8,33,34,56,4,27,"View on map","E 8 33 34","N 56 4 27"]
["12-123",8,11,58,56,29,20,"View on map","E 8 11 58","N 56 29 20"]
["12-122",9,12,31,55,8,31,"View on map","E 9 12 31","N 55 8 31"]
["12-121",9,18,54,55,1,12,"View on map","E 9 18 54","N 55 1 12"]
["12-120",8,29,58,56,37,42,"View on map","E 8 29 58","N 56 37 42"]
["12-119",8,21,17,56,44,18,"View on map","E 8 21 17","N 56 44 18"]
["12-118",9,11,1,57,3,52,"View on map","E 9 11 1","N 57 3 52"]
["12-117",8,23,14,56,32,21,"View on map","E 8 23 14","N 56 32 21"]
["12-116",8,8,28,56,29,43,"View on map","E 8 8 28","N 56 29 43"]
["12-115",8,28,38,56,45,51,"View on map","E 8 28 38","N 56 45 51"]
["12-114",8,21,14,56,48,48,"View on map","E 8 21 14","N 56 48 48"]
["12-113",8,25,42,56,52,49,"View on map","E 8 25 42","N 56 52 49"]
["12-112",9,14,22,55,28,21,"View on map","E 9 14 22","N 55 28 21"]
["12-111",9,45,46,57,24,5,"View on map","E 9 45 46","N 57 24 5"]
["12-110",8,39,53,57,0,54,"View on map","E 8 39 53","N 57 0 54"]
["12-109",8,40,29,57,0,12,"View on map","E 8 40 29","N 57 0 12"]
["12-108",11,29,5,55,48,37,"View on map","E 11 29 5","N 55 48 37"]
["12-107",8,15,51,56,13,47,"View on map","E 8 15 51","N 56 13 47"]
["12-106",8,27,43,56,20,29,"View on map","E 8 27 43","N 56 20 29"]
["12-105",9,32,12,57,8,41,"View on map","E 9 32 12","N 57 8 41"]
["12-104",9,34,52,57,8,49,"View on map","E 9 34 52","N 57 8 49"]
["12-103",8,16,7,56,46,46,"View on map","E 8 16 7","N 56 46 46"]
["12-102",8,37,11,56,51,59,"View on map","E 8 37 11","N 56 51 59"]
["12-101",8,41,22,57,0,9,"View on map","E 8 41 22","N 57 0 9"]
["12-100",8,20,55,56,43,5,"View on map","E 8 20 55","N 56 43 5"]
["12-099",8,39,6,56,25,44,"View on map","E 8 39 6","N 56 25 44"]
["12-098",9,48,31,55,47,5,"View on map","E 9 48 31","N 55 47 5"]
["12-097",9,48,24,57,1,56,"View on map","E 9 48 24","N 57 1 56"]
["12-096",10,7,1,55,12,29,"View on map","E 10 7 1","N 55 12 29"]
["12-095",9,25,17,56,40,16,"View on map","E 9 25 17","N 56 40 16"]
["12-094",8,45,36,56,59,27,"View on map","E 8 45 36","N 56 59 27"]
["12-093",8,26,3,56,46,31,"View on map","E 8 26 3","N 56 46 31"]
["12-092",9,56,35,55,29,12,"View on map","E 9 56 35","N 55 29 12"]
["12-091",9,46,9,54,57,4,"View on map","E 9 46 9","N 54 57 4"]
["12-090",8,22,43,56,45,42,"View on map","E 8 22 43","N 56 45 42"]
["12-089",8,23,10,56,44,29,"View on map","E 8 23 10","N 56 44 29"]
["12-088",10,24,22,56,26,57,"View on map","E 10 24 22","N 56 26 57"]
["12-087",9,24,12,56,13,13,"View on map","E 9 24 12","N 56 13 13"]
["12-086",8,22,58,56,43,52,"View on map","E 8 22 58","N 56 43 52"]
["12-085",11,45,24,54,46,47,"View on map","E 11 45 24","N 54 46 47"]
["12-084",12,11,14,54,53,14,"View on map","E 12 11 14","N 54 53 14"]
["12-083",8,34,1,56,52,30,"View on map","E 8 34 1","N 56 52 30"]
["12-082",8,32,59,56,53,18,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I131,\",\",J131),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B131&\" \"&C131&\" \"&D131)","v":"E 8 32 59"},{"$f":"(\"N \"&E131&\" \"&F131&\" \"&G131)","v":"N 56 53 18"}]
["12-081",10,5,36,57,19,11,"View on map","E 10 5 36","N 57 19 11"]
["12-080",8,24,44,55,39,40,"View on map","E 8 24 44","N 55 39 40"]
["12-079",8,40,37,57,0,47,"View on map","E 8 40 37","N 57 0 47"]
["12-078",8,29,15,56,41,49,"View on map","E 8 29 15","N 56 41 49"]
["12-077",8,37,59,56,42,5,"View on map","E 8 37 59","N 56 42 5"]
["12-076",8,29,13,56,12,21,"View on map","E 8 29 13","N 56 12 21"]
["12-075",11,33,29,55,50,40,"View on map","E 11 33 29","N 55 50 40"]
["12-074",8,19,1,56,3,55,"View on map","E 8 19 1","N 56 3 55"]
["12-073",8,19,13,56,18,16,"View on map","E 8 19 13","N 56 18 16"]
["12-072",8,37,10,56,1,12,"View on map","E 8 37 10","N 56 1 12"]
["12-071",10,0,49,56,46,34,"View on map","E 10 0 49","N 56 46 34"]
["12-070",9,56,31,55,46,57,"View on map","E 9 56 31","N 55 46 57"]
["12-068",8,27,26,56,51,13,"View on map","E 8 27 26","N 56 51 13"]
["12-067",8,36,24,56,51,16,"View on map","E 8 36 24","N 56 51 16"]
["12-066",8,56,9,56,35,56,"View on map","E 8 56 9","N 56 35 56"]
["12-065",9,50,47,57,3,59,"View on map","E 9 50 47","N 57 3 59"]
["12-064",8,32,3,56,44,54,"View on map","E 8 32 3","N 56 44 54"]
["12-063",9,50,58,57,4,16,"View on map","E 9 50 58","N 57 4 16"]
["12-062",8,57,45,56,30,17,"View on map","E 8 57 45","N 56 30 17"]
["12-061",10,15,55,55,36,8,"View on map","E 10 15 55","N 55 36 8"]
["12-060",8,28,8,56,47,25,"View on map","E 8 28 8","N 56 47 25"]
["12-059",8,37,6,55,42,41,"View on map","E 8 37 6","N 55 42 41"]
["12-058",8,18,21,56,16,1,"View on map","E 8 18 21","N 56 16 1"]
["12-057",10,52,45,56,26,10,"View on map","E 10 52 45","N 56 26 10"]
["12-056",8,43,36,56,59,42,"View on map","E 8 43 36","N 56 59 42"]
["12-055",8,8,10,56,7,17,"View on map","E 8 8 10","N 56 7 17"]
["12-054",8,18,15,55,44,27,"View on map","E 8 18 15","N 55 44 27"]
["12-053",10,9,29,57,33,10,"View on map","E 10 9 29","N 57 33 10"]
["12-052",10,8,22,57,32,51,"View on map","E 10 8 22","N 57 32 51"]
["12-051",8,25,40,56,51,47,"View on map","E 8 25 40","N 56 51 47"]
["12-050",8,25,31,56,45,38,"View on map","E 8 25 31","N 56 45 38"]
["12-049",8,18,19,56,46,52,"View on map","E 8 18 19","N 56 46 52"]
["12-048",8,49,17,57,0,30,"View on map","E 8 49 17","N 57 0 30"]
["12-047",8,34,15,56,26,13,"View on map","E 8 34 15","N 56 26 13"]
["12-046",8,38,41,56,2,24,"View on map","E 8 38 41","N 56 2 24"]
["12-045",8,20,15,56,49,30,"View on map","E 8 20 15","N 56 49 30"]
["12-044",8,30,32,56,58,22,"View on map","E 8 30 32","N 56 58 22"]
["12-043",8,25,9,56,52,28,"View on map","E 8 25 9","N 56 52 28"]
["12-042",10,55,44,56,27,5,"View on map","E 10 55 44","N 56 27 5"]
["12-041",10,36,17,54,58,19,"View on map","E 10 36 17","N 54 58 19"]
["12-040",12,19,31,54,58,27,"View on map","E 12 19 31","N 54 58 27"]
["12-039",10,3,19,57,29,13,"View on map","E 10 3 19","N 57 29 13"]
["12-038",9,49,59,57,0,30,"View on map","E 9 49 59","N 57 0 30"]
["12-037",9,43,32,56,53,30,"View on map","E 9 43 32","N 56 53 30"]
["12-036",8,31,38,55,51,9,"View on map","E 8 31 38","N 55 51 9"]
["12-035",9,7,29,55,41,14,"View on map","E 9 7 29","N 55 41 14"]
["12-034",8,26,6,56,3,10,"View on map","E 8 26 6","N 56 3 10"]
["12-033",9,40,32,55,35,14,"View on map","E 9 40 32","N 55 35 14"]
["12-032",9,47,58,55,46,54,"View on map","E 9 47 58","N 55 46 54"]
["12-031",9,37,18,55,47,54,"View on map","E 9 37 18","N 55 47 54"]
["12-030",9,10,38,56,28,43,"View on map","E 9 10 38","N 56 28 43"]
["12-029",8,12,10,56,25,30,"View on map","E 8 12 10","N 56 25 30"]
["12-028",8,20,8,56,44,51,"View on map","E 8 20 8","N 56 44 51"]
["12-027",8,42,25,56,58,38,"View on map","E 8 42 25","N 56 58 38"]
["12-026",9,5,1,55,10,39,"View on map","E 9 5 1","N 55 10 39"]
["12-025",9,2,18,55,4,43,"View on map","E 9 2 18","N 55 4 43"]
["11-024",10,16,58,56,32,53,"View on map","E 10 16 58","N 56 32 53"]
["11-023",8,24,12,56,49,1,"View on map","E 8 24 12","N 56 49 1"]
["11-022",8,28,40,56,52,15,"View on map","E 8 28 40","N 56 52 15"]
["11-021",8,33,23,56,52,30,"View on map","E 8 33 23","N 56 52 30"]
["11-020",8,28,44,56,45,25,"View on map","E 8 28 44","N 56 45 25"]
["11-019",11,24,34,55,45,51,"View on map","E 11 24 34","N 55 45 51"]
["11-018",8,24,50,56,47,46,"View on map","E 8 24 50","N 56 47 46"]
["11-017",8,31,18,56,53,54,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I195,\",\",J195),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B195&\" \"&C195&\" \"&D195)","v":"E 8 31 18"},{"$f":"(\"N \"&E195&\" \"&F195&\" \"&G195)","v":"N 56 53 54"}]
["11-016",8,13,17,56,25,47,"View on map","E 8 13 17","N 56 25 47"]
["11-015",8,24,35,56,44,20,"View on map","E 8 24 35","N 56 44 20"]
["11-014",8,18,34,56,5,45,"View on map","E 8 18 34","N 56 5 45"]
["11-013",9,4,24,56,28,4,"View on map","E 9 4 24","N 56 28 4"]
["11-012",8,45,45,56,58,50,"View on map","E 8 45 45","N 56 58 50"]
["11-011",8,41,58,57,2,30,"View on map","E 8 41 58","N 57 2 30"]
["11-010",8,37,58,56,57,49,"View on map","E 8 37 58","N 56 57 49"]
["11-009",8,23,30,56,50,6,"View on map","E 8 23 30","N 56 50 6"]
["11-008",8,23,8,56,49,52,"View on map","E 8 23 8","N 56 49 52"]
["11-007",8,17,21,56,46,16,"View on map","E 8 17 21","N 56 46 16"]
["11-006",8,18,39,56,44,50,"View on map","E 8 18 39","N 56 44 50"]
["11-005",8,25,29,56,43,38,"View on map","E 8 25 29","N 56 43 38"]
["11-004",8,33,16,56,52,4,"View on map","E 8 33 16","N 56 52 4"]
["11-003",10,55,27,56,27,29,"View on map","E 10 55 27","N 56 27 29"]
["11-002",8,25,49,56,45,41,"View on map","E 8 25 49","N 56 45 41"]
["11-001",8,23,47,56,46,11,"View on map","E 8 23 47","N 56 46 11"]
["13-10-001",8,19,36,56,43,8,"View on map","E 8 19 36","N 56 43 8"]
["13-10-002",8,37,36,56,57,39,"View on map","E 8 37 36","N 56 57 39"]
["13-10-003",8,20,40,56,44,48,"View on map","E 8 20 40","N 56 44 48"]
["13-10-004",8,21,46,56,44,30,"View on map","E 8 21 46","N 56 44 30"]
["13-10-005",8,34,3,56,57,36,"View on map","E 8 34 3","N 56 57 36"]
["14-10-008",11,14,16,55,37,3,"View on map","E 11 14 16","N 55 37 3"]
["14-10-009",9,44,9,56,11,28,"View on map","E 9 44 9","N 56 11 28"]
["14-10-010",8,53,48,55,2,22,"View on map","E 8 53 48","N 55 2 22"]
["14-10-011",8,49,25,56,24,2,"View on map","E 8 49 25","N 56 24 2"]
["14-10-012",8,30,25,56,52,54,"View on map","E 8 30 25","N 56 52 54"]
["14-10-013",11,50,24,55,34,26,"View on map","E 11 50 24","N 55 34 26"]
["14-10-014",9,48,20,57,6,16,"View on map","E 9 48 20","N 57 6 16"]
["14-10-015",10,25,42,57,10,33,"View on map","E 10 25 42","N 57 10 33"]
["14-10-016",11,9,53,55,35,48,"View on map","E 11 9 53","N 55 35 48"]
["14-10-017",9,44,20,57,21,10,"View on map","E 9 44 20","N 57 21 10"]
["14-10-018",12,25,20,55,0,3,"View on map","E 12 25 20","N 55 0 3"]
["14-10-019",8,46,51,56,18,31,"View on map","E 8 46 51","N 56 18 31"]
["14-10-020",8,57,22,55,27,41,"View on map","E 8 57 22","N 55 27 41"]
["14-10-021",8,54,28,56,55,4,"View on map","E 8 54 28","N 56 55 4"]
["14-10-022",8,19,1,55,43,33,"View on map","E 8 19 1","N 55 43 33"]
["14-10-023",11,22,39,55,57,44,"View on map","E 11 22 39","N 55 57 44"]
["14-10-024",8,23,21,56,31,58,"View on map","E 8 23 21","N 56 31 58"]
["14-10-025",8,19,26,56,43,18,"View on map","E 8 19 26","N 56 43 18"]
["15-10-026",8,20,3,56,49,45,"View on map","E 8 20 3","N 56 49 45"]
["15-10-027",10,2,37,57,13,40,"View on map","E 10 2 37","N 57 13 40"]
["15-10-028",8,22,24,56,44,50,"View on map","E 8 22 24","N 56 44 50"]
["15-10-029",8,28,36,56,39,17,"View on map","E 8 28 36","N 56 39 17"]
["15-10-030",9,54,48,57,20,19,"View on map","E 9 54 48","N 57 20 19"]
["15-10-031",8,24,30,56,53,5,"View on map","E 8 24 30","N 56 53 5"]
["15-10-032",8,15,10,56,32,31,"View on map","E 8 15 10","N 56 32 31"]
["15-10-033",8,22,38,56,32,32,"View on map","E 8 22 38","N 56 32 32"]
["15-10-034",8,17,17,56,46,32,"View on map","E 8 17 17","N 56 46 32"]
["15-10-035",8,25,10,56,44,22,"View on map","E 8 25 10","N 56 44 22"]
["15-10-036",8,57,47,55,14,11,"View on map","E 8 57 47","N 55 14 11"]
["15-10-037",10,43,34,56,11,36,"View on map","E 10 43 34","N 56 11 36"]
["15-10-038",8,59,33,57,6,3,"View on map","E 8 59 33","N 57 6 3"]
["15-10-039",9,20,35,56,54,37,"View on map","E 9 20 35","N 56 54 37"]
["15-10-040",9,56,18,57,26,59,"View on map","E 9 56 18","N 57 26 59"]
["15-10-041",9,56,17,57,26,57,"View on map","E 9 56 17","N 57 26 57"]
["15-10-042",9,57,22,57,18,23,"View on map","E 9 57 22","N 57 18 23"]
["15-10-043",9,56,56,57,18,5,"View on map","E 9 56 56","N 57 18 5"]
["15-10-044",8,24,5,56,50,15,"View on map","E 8 24 5","N 56 50 15"]
["15-10-045",8,24,30,56,46,38,"View on map","E 8 24 30","N 56 46 38"]
["15-10-046",9,21,39,56,55,36,"View on map","E 9 21 39","N 56 55 36"]
["15-10-047",9,7,49,57,5,26,"View on map","E 9 7 49","N 57 5 26"]
["15-10-048",8,46,25,56,51,46,"View on map","E 8 46 25","N 56 51 46"]
["15-10-049",10,1,29,57,33,1,"View on map","E 10 1 29","N 57 33 1"]
["15-10-050",9,13,32,57,1,39,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I259,\",\",J259),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B259&\" \"&C259&\" \"&D259)","v":"E 9 13 32"},{"$f":"(\"N \"&E259&\" \"&F259&\" \"&G259)","v":"N 57 1 39"}]
["15-10-051",9,13,52,57,1,35,"View on map","E 9 13 52","N 57 1 35"]
["15-10-052",9,6,59,57,6,11,"View on map","E 9 6 59","N 57 6 11"]
["15-10-053",9,12,26,57,4,34,"View on map","E 9 12 26","N 57 4 34"]
["15-10-054",10,10,18,57,29,19,"View on map","E 10 10 18","N 57 29 19"]
["15-10-055",8,51,44,56,13,48,"View on map","E 8 51 44","N 56 13 48"]
["15-10-056",9,54,2,57,25,12,"View on map","E 9 54 2","N 57 25 12"]
["15-10-057",9,54,43,57,28,49,"View on map","E 9 54 43","N 57 28 49"]
["15-10-058",8,10,48,56,31,53,"View on map","E 8 10 48","N 56 31 53"]
["15-10-059",10,18,6,57,24,46,"View on map","E 10 18 6","N 57 24 46"]
["15-10-060",10,19,24,56,33,19,"View on map","E 10 19 24","N 56 33 19"]
["15-10-061",8,58,17,55,18,53,"View on map","E 8 58 17","N 55 18 53"]
["15-10-062",9,51,47,57,25,28,"View on map","E 9 51 47","N 57 25 28"]
["15-10-063",8,23,14,56,47,34,"View on map","E 8 23 14","N 56 47 34"]
["15-10-064",9,55,42,57,17,50,"View on map","E 9 55 42","N 57 17 50"]
["15-10-065",8,40,55,56,27,41,"View on map","E 8 40 55","N 56 27 41"]
["15-10-066",8,42,20,56,50,20,"View on map","E 8 42 20","N 56 50 20"]
["15-10-067",8,45,4,56,44,45,"View on map","E 8 45 4","N 56 44 45"]
["15-10-068",10,1,23,57,29,8,"View on map","E 10 1 23","N 57 29 8"]
["15-10-069",9,39,8,57,12,3,"View on map","E 9 39 8","N 57 12 3"]
["15-10-070",8,51,11,56,54,50,"View on map","E 8 51 11","N 56 54 50"]
["15-10-071",8,53,38,56,53,21,"View on map","E 8 53 38","N 56 53 21"]
["15-10-072",9,14,12,57,0,35,"View on map","E 9 14 12","N 57 0 35"]
["15-10-073",11,54,25,55,41,35,"View on map","E 11 54 25","N 55 41 35"]
["15-10-074",12,22,43,55,0,32,"View on map","E 12 22 43","N 55 0 32"]
["15-10-075",8,45,21,56,46,22,"View on map","E 8 45 21","N 56 46 22"]
["15-10-076",8,40,1,56,52,21,"View on map","E 8 40 1","N 56 52 21"]
["15-10-077",8,20,29,56,44,46,"View on map","E 8 20 29","N 56 44 46"]
["15-10-078",8,20,1,56,44,50,"View on map","E 8 20 1","N 56 44 50"]
["15-10-079",8,27,26,56,46,28,"View on map","E 8 27 26","N 56 46 28"]
["15-10-080",8,27,32,56,46,35,"View on map","E 8 27 32","N 56 46 35"]
["15-10-081",8,58,19,57,0,56,"View on map","E 8 58 19","N 57 0 56"]
["15-10-082",9,57,51,57,33,35,"View on map","E 9 57 51","N 57 33 35"]
["15-10-083",8,27,31,56,53,49,"View on map","E 8 27 31","N 56 53 49"]
["15-10-084",8,35,30,56,50,43,"View on map","E 8 35 30","N 56 50 43"]
["15-10-085",9,25,54,56,45,44,"View on map","E 9 25 54","N 56 45 44"]
["15-10-086",8,23,37,56,41,39,"View on map","E 8 23 37","N 56 41 39"]
["15-10-087",10,16,21,56,17,7,"View on map","E 10 16 21","N 56 17 7"]
["15-10-088",8,40,21,57,1,52,"View on map","E 8 40 21","N 57 1 52"]
["15-10-089",10,25,17,54,50,7,"View on map","E 10 25 17","N 54 50 7"]
["15-10-090",10,12,58,57,23,36,"View on map","E 10 12 58","N 57 23 36"]
["15-10-091",9,59,43,57,23,26,"View on map","E 9 59 43","N 57 23 26"]
["15-10-092",9,7,43,56,42,27,"View on map","E 9 7 43","N 56 42 27"]
["15-10-093",8,21,49,55,41,50,"View on map","E 8 21 49","N 55 41 50"]
["15-10-094",8,45,55,56,14,4,"View on map","E 8 45 55","N 56 14 4"]
["15-10-095",8,36,30,57,0,52,"View on map","E 8 36 30","N 57 0 52"]
["15-10-096",8,47,34,57,3,8,"View on map","E 8 47 34","N 57 3 8"]
["15-10-097",8,36,13,56,54,37,"View on map","E 8 36 13","N 56 54 37"]
["15-10-098",8,51,5,56,36,56,"View on map","E 8 51 5","N 56 36 56"]
["15-10-099",8,26,46,56,54,24,"View on map","E 8 26 46","N 56 54 24"]
["15-10-100",8,18,55,56,44,36,"View on map","E 8 18 55","N 56 44 36"]
["15-10-101",8,14,3,56,29,56,"View on map","E 8 14 3","N 56 29 56"]
["15-10-102",8,16,44,56,26,0,"View on map","E 8 16 44","N 56 26 0"]
["15-10-103",8,24,36,56,32,3,"View on map","E 8 24 36","N 56 32 3"]
["15-10-104",8,24,8,56,31,53,"View on map","E 8 24 8","N 56 31 53"]
["15-10-105",8,10,34,56,29,27,"View on map","E 8 10 34","N 56 29 27"]
["15-10-106",9,22,20,56,39,59,"View on map","E 9 22 20","N 56 39 59"]
["15-10-107",9,21,43,56,57,46,"View on map","E 9 21 43","N 56 57 46"]
["15-10-108",8,48,56,55,12,24,"View on map","E 8 48 56","N 55 12 24"]
["15-10-109",8,48,35,55,11,9,"View on map","E 8 48 35","N 55 11 9"]
["15-10-110",10,1,49,56,32,57,"View on map","E 10 1 49","N 56 32 57"]
["15-10-111",10,12,31,57,21,17,"View on map","E 10 12 31","N 57 21 17"]
["15-10-112",8,31,39,56,23,52,"View on map","E 8 31 39","N 56 23 52"]
["15-10-113",10,25,56,55,34,18,"View on map","E 10 25 56","N 55 34 18"]
["15-10-114",8,13,55,56,26,29,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I323,\",\",J323),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B323&\" \"&C323&\" \"&D323)","v":"E 8 13 55"},{"$f":"(\"N \"&E323&\" \"&F323&\" \"&G323)","v":"N 56 26 29"}]
["15-10-115",8,14,58,56,26,51,"View on map","E 8 14 58","N 56 26 51"]
["15-10-116",10,5,44,57,19,6,"View on map","E 10 5 44","N 57 19 6"]
["15-10-117",9,16,33,56,51,22,"View on map","E 9 16 33","N 56 51 22"]
["15-10-118",9,53,29,57,7,34,"View on map","E 9 53 29","N 57 7 34"]
["15-10-119",8,39,23,56,17,28,"View on map","E 8 39 23","N 56 17 28"]
["15-10-120",8,50,45,56,37,6,"View on map","E 8 50 45","N 56 37 6"]
["15-10-121",8,18,15,56,31,16,"View on map","E 8 18 15","N 56 31 16"]
["15-10-122",8,11,14,56,33,38,"View on map","E 8 11 14","N 56 33 38"]
["15-10-123",8,22,54,56,32,37,"View on map","E 8 22 54","N 56 32 37"]
["15-10-124",11,12,44,55,39,37,"View on map","E 11 12 44","N 55 39 37"]
["15-10-125",11,6,32,55,37,48,"View on map","E 11 6 32","N 55 37 48"]
["15-10-126",8,18,48,56,43,38,"View on map","E 8 18 48","N 56 43 38"]
["15-10-127",9,17,54,56,57,7,"View on map","E 9 17 54","N 56 57 7"]
["15-10-128",9,20,39,56,54,32,"View on map","E 9 20 39","N 56 54 32"]
["15-10-129",8,48,54,57,3,1,"View on map","E 8 48 54","N 57 3 1"]
["15-10-130",8,49,11,57,1,13,"View on map","E 8 49 11","N 57 1 13"]
["15-10-131",8,12,37,56,30,3,"View on map","E 8 12 37","N 56 30 3"]
["15-10-132",8,44,40,56,47,40,"View on map","E 8 44 40","N 56 47 40"]
["15-10-133",11,25,25,55,57,28,"View on map","E 11 25 25","N 55 57 28"]
["15-10-134",9,55,30,57,28,54,"View on map","E 9 55 30","N 57 28 54"]
["15-10-135",10,3,32,57,24,10,"View on map","E 10 3 32","N 57 24 10"]
["15-10-136",8,24,0,56,49,15,"View on map","E 8 24 0","N 56 49 15"]
["15-10-137",8,42,21,57,4,59,"View on map","E 8 42 21","N 57 4 59"]
["15-10-138",8,17,40,55,47,37,"View on map","E 8 17 40","N 55 47 37"]
["15-10-139",10,26,5,57,13,40,"View on map","E 10 26 5","N 57 13 40"]
["15-10-140",8,25,10,56,42,4,"View on map","E 8 25 10","N 56 42 4"]
["15-10-141",8,23,16,56,43,22,"View on map","E 8 23 16","N 56 43 22"]
["15-10-142",8,21,44,56,44,53,"View on map","E 8 21 44","N 56 44 53"]
["15-10-143",8,20,56,56,45,27,"View on map","E 8 20 56","N 56 45 27"]
["15-10-144",10,13,3,55,54,6,"View on map","E 10 13 3","N 55 54 6"]
["15-10-145",9,50,48,57,28,14,"View on map","E 9 50 48","N 57 28 14"]
["15-10-146",8,50,29,55,1,3,"View on map","E 8 50 29","N 55 1 3"]
["15-10-147",10,40,51,55,4,9,"View on map","E 10 40 51","N 55 4 9"]
["15-10-148",12,11,26,54,58,27,"View on map","E 12 11 26","N 54 58 27"]
["15-10-149",12,23,10,54,59,3,"View on map","E 12 23 10","N 54 59 3"]
["15-10-150",8,32,31,56,39,20,"View on map","E 8 32 31","N 56 39 20"]
["15-10-151",8,28,60,56,38,36,"View on map","E 8 28 60","N 56 38 36"]
["15-10-152",8,29,57,56,38,16,"View on map","E 8 29 57","N 56 38 16"]
["15-10-153",8,31,11,56,52,55,"View on map","E 8 31 11","N 56 52 55"]
["15-10-154",8,23,8,56,42,42,"View on map","E 8 23 8","N 56 42 42"]
["15-10-155",11,20,50,55,58,14,"View on map","E 11 20 50","N 55 58 14"]
["15-10-156",11,37,14,54,46,3,"View on map","E 11 37 14","N 54 46 3"]
["15-10-157",8,33,42,56,38,48,"View on map","E 8 33 42","N 56 38 48"]
["15-10-158",8,29,15,56,39,7,"View on map","E 8 29 15","N 56 39 7"]
["15-10-159",9,53,19,57,20,27,"View on map","E 9 53 19","N 57 20 27"]
["15-10-160",8,28,57,56,49,36,"View on map","E 8 28 57","N 56 49 36"]
["15-10-161",8,43,58,57,2,50,"View on map","E 8 43 58","N 57 2 50"]
["15-10-162",8,19,1,56,43,11,"View on map","E 8 19 1","N 56 43 11"]
["16-10-163",9,50,26,57,16,41,"View on map","E 9 50 26","N 57 16 41"]
["16-10-164",8,38,32,56,49,16,"View on map","E 8 38 32","N 56 49 16"]
["16-10-165",10,21,55,54,50,47,"View on map","E 10 21 55","N 54 50 47"]
["16-10-166",8,22,49,56,44,13,"View on map","E 8 22 49","N 56 44 13"]
["16-10-168",8,42,54,56,58,37,"View on map","E 8 42 54","N 56 58 37"]
["16-10-169",9,39,36,55,3,1,"View on map","E 9 39 36","N 55 3 1"]
["16-10-170",9,42,41,57,18,13,"View on map","E 9 42 41","N 57 18 13"]
["16-10-171",10,15,44,57,8,8,"View on map","E 10 15 44","N 57 8 8"]
["16-10-172",8,14,50,56,31,23,"View on map","E 8 14 50","N 56 31 23"]
["16-10-173",9,49,55,56,0,44,"View on map","E 9 49 55","N 56 0 44"]
["16-10-174",8,49,55,57,2,31,"View on map","E 8 49 55","N 57 2 31"]
["16-10-175",8,49,55,57,2,35,"View on map","E 8 49 55","N 57 2 35"]
["16-10-176",8,44,35,57,2,30,"View on map","E 8 44 35","N 57 2 30"]
["16-10-177",9,20,14,56,55,49,"View on map","E 9 20 14","N 56 55 49"]
["16-10-178",8,46,36,56,50,1,"View on map","E 8 46 36","N 56 50 1"]
["16-10-179",9,45,9,57,11,22,{"$f":"HYPERLINK(CONCATENATE(\"http://maps.google.dk/maps?q=\",I387,\",\",J387),\"View on map\")","v":"View on map"},{"$f":"(\"E \"&B387&\" \"&C387&\" \"&D387)","v":"E 9 45 9"},{"$f":"(\"N \"&E387&\" \"&F387&\" \"&G387)","v":"N 57 11 22"}]
["16-10-180",8,21,41,56,47,35,"View on map","E 8 21 41","N 56 47 35"]
["16-10-181",8,22,36,56,44,40,"View on map","E 8 22 36","N 56 44 40"]
["16-10-182",8,57,57,56,39,43,"View on map","E 8 57 57","N 56 39 43"]
["16-10-183",8,27,33,56,50,24,"View on map","E 8 27 33","N 56 50 24"]
["16-10184",8,24,44,56,44,30,"View on map","E 8 24 44","N 56 44 30"]
["16-10-185",8,14,16,56,26,26,"View on map","E 8 14 16","N 56 26 26"]
["16-10-186",12,14,60,54,57,17,"View on map","E 12 14 60","N 54 57 17"]
["16-10-187",11,28,47,55,49,28,"View on map","E 11 28 47","N 55 49 28"]
["16-10-188",10,5,20,57,26,24,"View on map","E 10 5 20","N 57 26 24"]
["16-10-189",8,13,39,56,31,59,"View on map","E 8 13 39","N 56 31 59"]
["16-10-190",8,41,34,57,1,22,"View on map","E 8 41 34","N 57 1 22"]
["16-10-191",8,33,16,56,50,59,"View on map","E 8 33 16","N 56 50 59"]
["16-10-192",8,26,2,56,46,26,"View on map","E 8 26 2","N 56 46 26"]
["16-10-193",8,42,57,57,1,34,"View on map","E 8 42 57","N 57 1 34"]
["16-10-194",8,24,55,56,44,18,"View on map","E 8 24 55","N 56 44 18"]
["16-10-195",10,3,14,57,6,30,"View on map","E 10 3 14","N 57 6 30"]
["16-10-196",8,48,35,56,53,23,"View on map","E 8 48 35","N 56 53 23"]
["16-10-197",8,36,3,56,55,1,"View on map","E 8 36 3","N 56 55 1"]
["16-10-198",8,24,1,56,44,51,"View on map","E 8 24 1","N 56 44 51"]
["16-10-199",8,25,28,56,52,51,"View on map","E 8 25 28","N 56 52 51"]
["16-10-200",8,29,40,56,56,21,"View on map","E 8 29 40","N 56 56 21"]
["16-10-201",8,27,37,56,44,12,"View on map","E 8 27 37","N 56 44 12"]
["16-10-202",8,29,24,56,51,27,"View on map","E 8 29 24","N 56 51 27"]
["16-10-203",9,18,33,56,54,52,"View on map","E 9 18 33","N 56 54 52"]
["16-10-204",10,23,41,57,27,0,"View on map","E 10 23 41","N 57 27 0"]
["16-10-205",8,22,29,56,48,45,"View on map","E 8 22 29","N 56 48 45"]
["16-10-206",8,31,54,56,38,33,"View on map","E 8 31 54","N 56 38 33"]
["16-10-207",9,24,2,56,13,40,"View on map","E 9 24 2","N 56 13 40"]
["16-10-208",8,25,50,56,44,28,"View on map","E 8 25 50","N 56 44 28"]
["16-10-209",8,53,17,56,54,19,"View on map","E 8 53 17","N 56 54 19"]
["16-10-210",8,32,48,56,54,22,"View on map","E 8 32 48","N 56 54 22"]
["16-10-211",9,41,6,56,53,10,"View on map","E 9 41 6","N 56 53 10"]
["16-10-212",8,29,53,56,53,0,"View on map","E 8 29 53","N 56 53 0"]
["16-10-213",8,32,17,56,26,49,"View on map","E 8 32 17","N 56 26 49"]
["16-10-214",8,27,59,56,44,39,"View on map","E 8 27 59","N 56 44 39"]