## Præ. facadelement over fag
Beregning af et Præfabrikeret facadeelement i Træ | [9 empty] | I G8 og G9 skal dimensioner for firhøvlet stå. Hvis man skifter til savskåret eller limtræ, skal bredde og højde kunne vælges der. Kan man lave en dropdown liste med de forskellige dimensioner, når man skifter mellem tømmer(firhøvlet, savskåret og limtræ)?
Nr. | Af Michael Pedersen
| Regningsmæssige laster: |  |  |  |  | Vælg træ: |  | Afstand:
| Fra tag: | 4.34 | [kNm] |  |  | Limtræ |  | 0.6 | [m]
| Fra vind: | 0.84 | [kN/m²] |  |  | Vælg dimension
| Søjlelængde: | 5.373 | [m] |  |  | Bredde: | Højde | Areal :
[6 empty] | 185 | 100 | #NAME? | [mm²*10³]
[11 empty] | Lim træ |  |  |  | Savskåret træ |  |  |  | Firhøvlet træ
[11 empty] | Dimension Bredde [mm] | Dimension Højde [mm] | Areal A [mm²*10³] | Wy [mm³] 10³ | Dimension Bredde [mm] | Dimension Højde [mm] | Areal A [mm²*10³] | Wy [mm³] 10³ | Dimension Bredde [mm] | Dimension Højde [mm] | Areal A [mm²*10³] | Wy [mm³] 10³ | 65 | 100 | 6.5 | 108.5
[11 empty] | 65 | 100 | 6.5 | 108.5 | 50 | 50 | 2.5 | 20.8 | 45 | 45 | 2.03 | 15.2 | 65 | 133 | 8.66 | 192.5
[11 empty] | 65 | 133 | 8.66 | 192.5 | 38 | 73 | 2.77 | 33.8 | 45 | 45 | 2.03 | 23.6 | 65 | 167 | 10.85 | 301
[11 empty] | 65 | 167 | 10.85 | 301 | 50 | 75 | 3.75 | 46.9 | 45 | 70 | 3.15 | 36.8 | 65 | 200 | 13 | 433
[11 empty] | 65 | 200 | 13 | 433 | 50 | 100 | 5 | 83.3 | 45 | 95 | 4.27 | 67.7 | 65 | 233 | 15.15 | 590
[11 empty] | 65 | 233 | 15.15 | 590 | 75 | 75 | 5.62 | 70.3 | 70 | 70 | 4.9 | 57.2 | 65 | 267 | 17.35 | 771
[11 empty] | 65 | 267 | 17.35 | 771 | 50 | 125 | 6.25 | 130 | 45 | 120 | 5.4 | 108 | 65 | 300 | 19.5 | 975
[11 empty] | 65 | 300 | 19.5 | 975 | 50 | 150 | 7.5 | 187.5 | 45 | 145 | 6.52 | 157.5 | 65 | 333 | 21.7 | 1205
[11 empty] | 65 | 333 | 21.7 | 1205 | 63 | 125 | 7.87 | 164 | 45 | 170 | 7.65 | 217 | 65 | 367 | 23.8 | 1455
[11 empty] | 65 | 367 | 23.8 | 1455 | 50 | 175 | 8.75 | 255 | 45 | 195 | 8.77 | 285 | 65 | 400 | 26 | 1735
[11 empty] | 65 | 400 | 26 | 1735 | 50 | 200 | 10 | 333 | 95 | 95 | 9.02 | 143 | 65 | 433 | 28.2 | 2030
[11 empty] | 65 | 433 | 28.2 | 2030 | 100 | 100 | 10 | 166.5 | 45 | 220 | 9.9 | 363 | 65 | 467 | 30.3 | 2360
[11 empty] | 65 | 467 | 30.3 | 2360 | 50 | 225 | 11.25 | 422 | 70 | 145 | 10.15 | 245 | 65 | 500 | 32.5 | 2710
[11 empty] | 65 | 500 | 32.5 | 2710 | 75 | 150 | 11.25 | 281 | 70 | 170 | 11.9 | 337 | 90 | 100 | 9 | 150
[11 empty] | 90 | 100 | 9 | 150 | 75 | 175 | 13.5 | 383 | 70 | 195 | 13.65 | 444 | 90 | 133 | 12 | 267
[11 empty] | 90 | 133 | 12 | 267 | 75 | 200 | 15 | 500 | 120 | 120 | 14.4 | 288 | 90 | 167 | 15 | 417
[11 empty] | 90 | 167 | 15 | 417 | 125 | 125 | 15.65 | 326 | 70 | 220 | 15.4 | 565 | 90 | 200 | 18 | 600
[11 empty] | 90 | 200 | 18 | 600 | 75 | 225 | 16.9 | 633 | 95 | 195 | 18.55 | 602 | 90 | 233 | 21 | 816
[11 empty] | 90 | 233 | 21 | 816 | 100 | 200 | 20 | 667 | 145 | 145 | 21 | 508 | 90 | 267 | 24 | 1065
[11 empty] | 90 | 267 | 24 | 1065 | 150 | 150 | 22.5 | 563 | 95 | 220 | 20.9 | 766 | 90 | 300 | 27 | 1350
[11 empty] | 90 | 300 | 27 | 1350 | 100 | 225 | 22.5 | 8444 | 170 | 170 | 28.9 | 819 | 90 | 333 | 30 | 1665
[11 empty] | 90 | 333 | 30 | 1665 | 175 | 175 | 30.6 | 893 | 195 | 195 | 38 | 1235 | 90 | 367 | 33 | 2020
[11 empty] | 90 | 367 | 33 | 2020 | 200 | 200 | 40 | 1335 |  |  |  |  | 90 | 400 | 36 | 2400
[11 empty] | 90 | 400 | 36 | 2400 | [8 empty] | 90 | 433 | 39 | 2820
[11 empty] | 90 | 433 | 39 | 2820 | [8 empty] | 90 | 467 | 42 | 3270
|  |  |  | Wy: | [mm3] 10³ | [5 empty] | 90 | 467 | 42 | 3270 | [8 empty] | 90 | 500 | 45 | 3750
|  |  |  | #NAME? | [6 empty] | 90 | 500 | 45 | 3750 | [8 empty] | 90 | 533 | 48 | 4270
[11 empty] | 90 | 533 | 48 | 4270 | [8 empty] | 90 | 567 | 51 | 4820
[11 empty] | 90 | 567 | 51 | 4820 | [8 empty] | 90 | 600 | 54 | 5400
[11 empty] | 90 | 600 | 54 | 5400 | [8 empty] | 90 | 633 | 57 | 6020
[11 empty] | 90 | 633 | 57 | 6020 | [8 empty] | 90 | 667 | 60 | 6670
[11 empty] | 90 | 667 | 60 | 6670 | [8 empty] | 90 | 700 | 63 | 7350
[11 empty] | 90 | 700 | 63 | 7350 | [8 empty] | 115 | 100 | 11.5 | 191.5
[11 empty] | 115 | 100 | 11.5 | 191.5 | [8 empty] | 115 | 133 | 15.35 | 341
[11 empty] | 115 | 133 | 15.35 | 341 | [8 empty] | 115 | 167 | 19.15 | 533
[11 empty] | 115 | 167 | 19.15 | 533 | [8 empty] | 115 | 200 | 23 | 767
[11 empty] | 115 | 200 | 23 | 767 | [8 empty] | 115 | 233 | 26.8 | 1045
[11 empty] | 115 | 233 | 26.8 | 1045 | [8 empty] | 115 | 267 | 30.7 | 1365
[11 empty] | 115 | 267 | 30.7 | 1365 | [8 empty] | 115 | 300 | 34.5 | 1725
[11 empty] | 115 | 300 | 34.5 | 1725 | [8 empty] | 115 | 333 | 38.3 | 2130
[11 empty] | 115 | 333 | 38.3 | 2130 | [8 empty] | 115 | 367 | 42.2 | 2580
[11 empty] | 115 | 367 | 42.2 | 2580 | [8 empty] | 115 | 400 | 46 | 3070
[11 empty] | 115 | 400 | 46 | 3070 | [8 empty] | 115 | 433 | 49.8 | 3600
[11 empty] | 115 | 433 | 49.8 | 3600 | [8 empty] | 115 | 467 | 53.7 | 4170
[11 empty] | 115 | 467 | 53.7 | 4170 | [8 empty] | 115 | 500 | 57.5 | 4790
[11 empty] | 115 | 500 | 57.5 | 4790 | [8 empty] | 115 | 533 | 61.3 | 5450
[11 empty] | 115 | 533 | 61.3 | 5450 | [8 empty] | 115 | 567 | 65.2 | 6160
[11 empty] | 115 | 567 | 65.2 | 6160 | [8 empty] | 115 | 600 | 69 | 6900
[11 empty] | 115 | 600 | 69 | 6900 | [8 empty] | 115 | 633 | 72.8 | 7690
[11 empty] | 115 | 633 | 72.8 | 7690 | [8 empty] | 115 | 667 | 76.7 | 8520
[11 empty] | 115 | 667 | 76.7 | 8520 | [8 empty] | 115 | 700 | 80.5 | 9390
[11 empty] | 115 | 700 | 80.5 | 9390 | [8 empty] | 115 | 733 | 64.3 | 10300
[11 empty] | 115 | 733 | 64.3 | 10300 | [8 empty] | 115 | 767 | 88.2 | 11250
[11 empty] | 115 | 767 | 88.2 | 11250 | [8 empty] | 115 | 800 | 92 | 12250
[11 empty] | 115 | 800 | 92 | 12250 | [8 empty] | 115 | 833 | 95.8 | 13300
[11 empty] | 115 | 833 | 95.8 | 13300 | [8 empty] | 115 | 867 | 99.7 | 14400
[11 empty] | 115 | 867 | 99.7 | 14400 | [8 empty] | 115 | 900 | 103.5 | 15550
[11 empty] | 115 | 900 | 103.5 | 15550 | [8 empty] | 140 | 100 | 14 | 233
[11 empty] | 140 | 100 | 14 | 233 | [8 empty] | 140 | 133 | 18.65 | 415
[11 empty] | 140 | 133 | 18.65 | 415 | [8 empty] | 140 | 167 | 23.3 | 648
[11 empty] | 140 | 167 | 23.3 | 648 | [8 empty] | 140 | 200 | 28 | 933
[11 empty] | 140 | 200 | 28 | 933 | [8 empty] | 140 | 233 | 32.7 | 1270
[11 empty] | 140 | 233 | 32.7 | 1270 | [8 empty] | 140 | 267 | 37.3 | 1660
[11 empty] | 140 | 267 | 37.3 | 1660 | [8 empty] | 140 | 300 | 42 | 2100
[11 empty] | 140 | 300 | 42 | 2100 | [8 empty] | 140 | 333 | 46.7 | 2590
[11 empty] | 140 | 333 | 46.7 | 2590 | [8 empty] | 140 | 367 | 51.3 | 3140
[11 empty] | 140 | 367 | 51.3 | 3140 | [8 empty] | 140 | 400 | 56 | 3730
[11 empty] | 140 | 400 | 56 | 3730 | [8 empty] | 140 | 433 | 60.7 | 4380
[11 empty] | 140 | 433 | 60.7 | 4380 | [8 empty] | 140 | 467 | 65.3 | 5080
[11 empty] | 140 | 467 | 65.3 | 5080 | [8 empty] | 140 | 500 | 70 | 5830
[11 empty] | 140 | 500 | 70 | 5830 | [8 empty] | 140 | 533 | 74.7 | 6640
[11 empty] | 140 | 533 | 74.7 | 6640 | [8 empty] | 140 | 567 | 79.3 | 7490
[11 empty] | 140 | 567 | 79.3 | 7490 | [8 empty] | 140 | 600 | 84 | 8400
[11 empty] | 140 | 600 | 84 | 8400 | [8 empty] | 140 | 633 | 88.7 | 9360
[11 empty] | 140 | 633 | 88.7 | 9360 | [8 empty] | 140 | 667 | 93.3 | 10350
[11 empty] | 140 | 667 | 93.3 | 10350 | [8 empty] | 140 | 700 | 98 | 11450
[11 empty] | 140 | 700 | 98 | 11450 | [8 empty] | 140 | 733 | 102.5 | 12550
[11 empty] | 140 | 733 | 102.5 | 12550 | [8 empty] | 140 | 767 | 107.5 | 13700
[11 empty] | 140 | 767 | 107.5 | 13700 | [8 empty] | 140 | 800 | 112 | 14950
[11 empty] | 140 | 800 | 112 | 14950 | [8 empty] | 140 | 833 | 116.5 | 16200
[11 empty] | 140 | 833 | 116.5 | 16200 | [8 empty] | 140 | 867 | 121.5 | 17550
[11 empty] | 140 | 867 | 121.5 | 17550 | [8 empty] | 140 | 900 | 126 | 18900
[11 empty] | 140 | 900 | 126 | 18900 | [8 empty] | 140 | 933 | 130.5 | 20300
[11 empty] | 140 | 933 | 130.5 | 20300 | [8 empty] | 140 | 967 | 135.5 | 21800
[11 empty] | 140 | 967 | 135.5 | 21800 | [8 empty] | 140 | 1000 | 140 | 23300
[11 empty] | 140 | 1000 | 140 | 23300 | [8 empty] | 140 | 1033 | 144.5 | 24900
[11 empty] | 140 | 1033 | 144.5 | 24900 | [8 empty] | 140 | 1067 | 149.5 | 26500
[11 empty] | 140 | 1067 | 149.5 | 26500 | [8 empty] | 140 | 1100 | 154 | 28200
[11 empty] | 140 | 1100 | 154 | 28200 | [8 empty] | 160 | 100 | 16 | 267
[11 empty] | 160 | 100 | 16 | 267 | [8 empty] | 160 | 133 | 21.3 | 474
[11 empty] | 160 | 133 | 21.3 | 474 | [8 empty] | 160 | 167 | 26.7 | 741
[11 empty] | 160 | 167 | 26.7 | 741 | [8 empty] | 160 | 200 | 32 | 1065
[11 empty] | 160 | 200 | 32 | 1065 | [8 empty] | 160 | 233 | 37.3 | 1450
[11 empty] | 160 | 233 | 37.3 | 1450 | [8 empty] | 160 | 267 | 42.7 | 1895
[11 empty] | 160 | 267 | 42.7 | 1895 | [8 empty] | 160 | 300 | 48 | 2400
[11 empty] | 160 | 300 | 48 | 2400 | [8 empty] | 160 | 333 | 53.3 | 2960
[11 empty] | 160 | 333 | 53.3 | 2960 | [8 empty] | 160 | 367 | 58.7 | 3590
[11 empty] | 160 | 367 | 58.7 | 3590 | [8 empty] | 160 | 400 | 64 | 4270
[11 empty] | 160 | 400 | 64 | 4270 | [8 empty] | 160 | 433 | 69.3 | 5010
[11 empty] | 160 | 433 | 69.3 | 5010 | [8 empty] | 160 | 467 | 74.7 | 5810
[11 empty] | 160 | 467 | 74.7 | 5810 | [8 empty] | 160 | 500 | 80 | 6670
[11 empty] | 160 | 500 | 80 | 6670 | [8 empty] | 160 | 533 | 85.3 | 7580
[11 empty] | 160 | 533 | 85.3 | 7580 | [8 empty] | 160 | 567 | 90.7 | 8560
[11 empty] | 160 | 567 | 90.7 | 8560 | [8 empty] | 160 | 600 | 96 | 9600
[11 empty] | 160 | 600 | 96 | 9600 | [8 empty] | 160 | 633 | 101.5 | 10700
[11 empty] | 160 | 633 | 101.5 | 10700 | [8 empty] | 160 | 667 | 106.5 | 11850
[11 empty] | 160 | 667 | 106.5 | 11850 | [8 empty] | 160 | 700 | 112 | 13050
[11 empty] | 160 | 700 | 112 | 13050 | [8 empty] | 160 | 733 | 117 | 14300
[11 empty] | 160 | 733 | 117 | 14300 | [8 empty] | 160 | 767 | 122.5 | 15700
[11 empty] | 160 | 767 | 122.5 | 15700 | [8 empty] | 160 | 800 | 128 | 17050
[11 empty] | 160 | 800 | 128 | 17050 | [8 empty] | 160 | 833 | 133 | 18500
[11 empty] | 160 | 833 | 133 | 18500 | [8 empty] | 160 | 867 | 138.5 | 20000
[11 empty] | 160 | 867 | 138.5 | 20000 | [8 empty] | 160 | 900 | 144 | 21600
[11 empty] | 160 | 900 | 144 | 21600 | [8 empty] | 160 | 933 | 149.5 | 23200
[11 empty] | 160 | 933 | 149.5 | 23200 | [8 empty] | 160 | 967 | 154.5 | 24900
[11 empty] | 160 | 967 | 154.5 | 24900 | [8 empty] | 160 | 1000 | 160 | 26700
[11 empty] | 160 | 1000 | 160 | 26700 | [8 empty] | 160 | 1033 | 165.5 | 28500
[11 empty] | 160 | 1033 | 165.5 | 28500 | [8 empty] | 160 | 1067 | 170.5 | 30300
[11 empty] | 160 | 1067 | 170.5 | 30300 | [8 empty] | 160 | 1100 | 176 | 32300
[11 empty] | 160 | 1100 | 176 | 32300 | [8 empty] | 160 | 1133 | 181.5 | 34200
[11 empty] | 160 | 1133 | 181.5 | 34200 | [8 empty] | 160 | 1167 | 186.5 | 36300
[11 empty] | 160 | 1167 | 186.5 | 36300 | [8 empty] | 160 | 1200 | 192 | 38400
[11 empty] | 160 | 1200 | 192 | 38400 | [8 empty] | 160 | 1233 | 197.5 | 40600
[11 empty] | 160 | 1233 | 197.5 | 40600 | [8 empty] | 160 | 1267 | 203 | 42800
[11 empty] | 160 | 1267 | 203 | 42800 | [8 empty] | 160 | 1300 | 208 | 45100
[11 empty] | 160 | 1300 | 208 | 45100 | [8 empty] | 185 | 100 | 308 | 308
[11 empty] | 185 | 100 | 308 | 308 | [8 empty] | 185 | 133 | 548 | 548
[11 empty] | 185 | 133 | 548 | 548 | [8 empty] | 185 | 167 | 857 | 857
[11 empty] | 185 | 167 | 857 | 857 | [8 empty] | 185 | 200 | 1235 | 1235
[11 empty] | 185 | 200 | 1235 | 1235 | [8 empty] | 185 | 233 | 1680 | 160
[11 empty] | 185 | 233 | 1680 | 160 | [8 empty] | 185 | 267 | 2190 | 2190
[11 empty] | 185 | 267 | 2190 | 2190 | [8 empty] | 185 | 300 | 2780 | 2780
[11 empty] | 185 | 300 | 2780 | 2780 | [8 empty] | 185 | 333 | 3430 | 3430
[11 empty] | 185 | 333 | 3430 | 3430 | [8 empty] | 185 | 367 | 4150 | 4150
[11 empty] | 185 | 367 | 4150 | 4150 | [8 empty] | 185 | 400 | 4930 | 4930
[11 empty] | 185 | 400 | 4930 | 4930 | [8 empty] | 185 | 433 | 5790 | 5790
[11 empty] | 185 | 433 | 5790 | 5790 | [8 empty] | 185 | 467 | 6720 | 6720
[11 empty] | 185 | 467 | 6720 | 6720 | [8 empty] | 185 | 500 | 7710 | 7710
[11 empty] | 185 | 500 | 7710 | 7710 | [8 empty] | 185 | 533 | 8770 | 8770
[11 empty] | 185 | 533 | 8770 | 8770 | [8 empty] | 185 | 567 | 9900 | 9900
[11 empty] | 185 | 567 | 9900 | 9900 | [8 empty] | 185 | 600 | 11100 | 11100
[11 empty] | 185 | 600 | 11100 | 11100 | [8 empty] | 185 | 633 | 12350 | 12350
[11 empty] | 185 | 633 | 12350 | 12350 | [8 empty] | 185 | 667 | 13700 | 13700
[11 empty] | 185 | 667 | 13700 | 13700 | [8 empty] | 185 | 700 | 15100 | 15100
[11 empty] | 185 | 700 | 15100 | 15100 | [8 empty] | 185 | 733 | 16600 | 16600
[11 empty] | 185 | 733 | 16600 | 16600 | [8 empty] | 185 | 767 | 18100 | 18100
[11 empty] | 185 | 767 | 18100 | 18100 | [8 empty] | 185 | 800 | 19750 | 19750
[11 empty] | 185 | 800 | 19750 | 19750 | [8 empty] | 185 | 833 | 21400 | 21400
[11 empty] | 185 | 833 | 21400 | 21400 | [8 empty] | 185 | 867 | 23200 | 23200
[11 empty] | 185 | 867 | 23200 | 23200 | [8 empty] | 185 | 900 | 25000 | 25000
[11 empty] | 185 | 900 | 25000 | 25000 | [8 empty] | 185 | 933 | 26900 | 26900
[11 empty] | 185 | 933 | 26900 | 26900 | [8 empty] | 185 | 967 | 28800 | 28800
[11 empty] | 185 | 967 | 28800 | 28800 | [8 empty] | 185 | 1000 | 30800 | 30800
[11 empty] | 185 | 1000 | 30800 | 30800 | [8 empty] | 185 | 1033 | 32900 | 32900
[11 empty] | 185 | 1033 | 32900 | 32900 | [8 empty] | 185 | 1067 | 35100 | 35100
[11 empty] | 185 | 1067 | 35100 | 35100 | [8 empty] | 185 | 1100 | 37300 | 37300
[11 empty] | 185 | 1100 | 37300 | 37300 | [8 empty] | 185 | 1133 | 39600 | 39600
[11 empty] | 185 | 1133 | 39600 | 39600 | [8 empty] | 185 | 1167 | 42000 | 42000
[11 empty] | 185 | 1167 | 42000 | 42000 | [8 empty] | 185 | 1200 | 44400 | 44400
[11 empty] | 185 | 1200 | 44400 | 44400 | [8 empty] | 185 | 1233 | 46900 | 46900
[11 empty] | 185 | 1233 | 46900 | 46900 | [8 empty] | 185 | 1267 | 49500 | 49500
[11 empty] | 185 | 1267 | 49500 | 49500 | [8 empty] | 185 | 1300 | 52100 | 52100
[11 empty] | 185 | 1300 | 52100 | 52100 | [8 empty] | 185 | 1333 | 54800 | 54800
[11 empty] | 185 | 1333 | 54800 | 54800 | [8 empty] | 185 | 1367 | 57600 | 57600
[11 empty] | 185 | 1367 | 57600 | 57600 | [8 empty] | 185 | 1400 | 60400 | 60400
[11 empty] | 185 | 1400 | 60400 | 60400 | [8 empty] | 185 | 1433 | 63300 | 63300
[11 empty] | 185 | 1433 | 63300 | 63300 | [8 empty] | 185 | 1467 | 66300 | 66300
[11 empty] | 185 | 1467 | 66300 | 66300 | [8 empty] | 185 | 1500 | 69400 | 69400
[11 empty] | 185 | 1500 | 69400 | 69400