## Budget
Kunde |  | Fakta
Butiks nr.
Sags nr.
Dato
Projekt titel
Initialer
|  |  | Ønsket avance |  | 25
|  | Lav stykliste | Dækningskroner |  | 0
|  |  | Salgspris |  | 0
|  |  | Samlet kostpris |  | 0
|  |  | Timer i alt |  | 226
|  |  | Arbejdsdag i alt |  | 30.1333
Sag 6 | Montage maskintavler/, samt ombygning af maskintavler |  |  | Timer | 0
Sag 7 | Montage af Adapkool inkl indlæggelse af filer |  |  | Timer | 16
Sag 8 | Afprøvning + Test +Pakning af materialer |  |  | Timer | 14
Sag 9 | Ændring dokumentation |  |  | Timer | 2
Antal | Beskrivelse |  | Timer | Kost pris i alt
1 | 10 Butiksinstallation |  | 194 | 0
1 | 11 Adap Kool |  | 16 | 0
1 | 12 Køletavle |  | 16 | 0
| 1X Disp |  | 0 | 0
| 2X Disp |  | 0 | 0
| 3X Disp |  | 0 | 0
Projektbeskrivelse:
Kalk. For CompSuper 2x2 standard.

## 10 Butiksinstallation
10 Butiksinstallation
Sags nr. |  |  |  | Salgspris |  | 0
Sag 6 | 0 |  |  | Samlet kostpris |  | 0
Sag 7 | 0 |  |  | Timer i alt |  |  | 194
Sag 8 | 0 |  |  | Antal arbejdsdage |  | 25.8667
Sag 9 | 0
Vare nr. |  | Beskrivelse | Stk. tal | Timer | Stk. Pris | Kost pris i alt
|  | Montagetid butik | 126 | 126 |  | 0
|  | Køretid til/fra butik | 54 | 54 |  | 0
|  | Overtid butik | 14 | 14 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | Overnatning/diæter |  |  |  | 0
|  | Tillæg uden for område |  |  |  | 0
3999-090 |  | Kørsel el-afd. |  |  |  | 0
3910-011-213 |  | Grundpakke Prefab ComSuper-Q-JF anlæg | 1 |  |  | 0
|  | Grundpakke Udvendig Advansor anlæg |  |  |  | 0
3910-009-008 |  | Matriealler varmegenvinding |  |  |  | 0
|  | Føringsvej (kanaler+bakker) | 1 |  |  | 0
0
|  | Nordjydsk liftudlejning: |  |  |  | 0
|  | Lift pr. dag (6 /8 mtr. Saxlift) |  |  |  | 0
|  | Transport lift T/R |  |  |  | 0
0
35733100528 |  | Installations kabel PVICJ 3x1,5 NHH-J |  |  |  | 0
35733100544 |  | Installations kabel light 5G1,5 mm |  |  |  | 0
35733610445 |  | Installations kabel PVICJ 5x2,5 |  |  |  | 0
0
35735000590 |  | Styrekabel JZ 3x0,75 u/sk. |  |  |  | 0
35735000736 |  | Styrekabel JZ 7x0,75 u/sk. |  |  |  | 0
35735001803 |  | Styrekabel JZ 3x1,5 u/sk. |  |  |  | 0
35735001887 |  | Styrekabel JZ 5x1,5 u/sk. |  |  |  | 0
35735001942 |  | Styrekabel JZ 7G1,5mm |  |  |  | 0
35735002909 |  | Styrekabel JZ 4x6 u/sk. |  |  |  | 0
35783008007 |  | Kabel 4 x 2,5 mm med skærm |  |  |  | 0
35735014696 |  | Styrekabel 4 x 4 mm m/skærm |  |  |  | 0
35783013047 |  | Telekabel PT 2x2x0,6 |  |  |  | 0
0
35783013490 |  | Telekabel PTS 10x2x0,6 |  |  |  | 0
0
0
|  | Gulvvarme(15-20W pr. M2/2 sløjfer pr. rum): |  |  |  | 0
39935005155 |  | Varmekabel T2-blå-10 300w 30 meter |  |  |  | 0
37235861473 |  | Varmekabel DTIP-10 200W 20m |  |  |  | 0
37235861509 |  | Varmekabel DTIP-10 500W 50m |  |  |  | 0
37235866300 |  | Varmekabel DTIP 10 300W 30M |  |  |  | 0
37235866326 |  | Varmekabel DTIP 10 400w 40m |  |  |  | 0
3910-011-303 |  | Styrekasse gulvvarme CC210 |  |  |  | 0
37224213100 |  | Devireg 130 termostat |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 11 Adap Kool
11 Adap Kool
Sags nr. |  |  |  | Salgspris |  | 0
Sag 6 | 0 |  |  | Samlet kostpris |  | 0
Sag 7 | 16 |  |  | Timer i alt |  |  | 16
Sag 8 | 0 |  |  | Antal arbejdsdage |  | 2.1333
Sag 9 | 0
Vare nr. |  | Beskrivelse | Stk. tal | Timer | Stk. Pris | Kost pris i alt
Sag 7 |  | Montage SM350 | 7 | 7 |  | 0
Sag 7 |  | Kundetilpasning | 3 | 3 |  | 0
Sag 7 |  | Ilægning af MA filer | 4 | 4 |  | 0
Sag 7 |  | Opsætning af trådløs overvågning | 2 | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
0
0
|  | Gateway: |  |  |  | 0
3910-011-223 |  | SM350 i skab | 1 |  |  | 0
|  | SIG5 | 1 |  |  | 0
|  | HP Switch | 1 |  |  | 0
|  | Fragt | 1 |  |  | 0
0
|  | Prefab Frostrum: |  |  |  | 0
3905-011-301 |  | Styrebox Frost/Kølerum (inkl. Føler+Tryktra) | 1 |  |  | 0
3905-011-303 |  | Termostat frostrum (inkl. Føler+Modbus modul) | 1 |  |  | 0
3905-060-000 |  | Personalarm (kan håndtere 5 rum) | 1 |  |  | 0
3905-060-002 |  | Personaletræk | 1 |  |  | 0
0
|  | Prefab Kølerum: |  |  |  | 0
3905-011-301 |  | Styrebox Frost/Kølerum (inkl. Føler+Tryktra) | 1 |  |  | 0
3905-060-002 |  | Personaletræk | 1 |  |  | 0
3084B857500 |  | Display for kølerum | 1 |  |  | 0
3084B858400 |  | Display holder for kølerum | 1 |  |  | 0
3084B709700 |  | Display kabel 6 mtr. | 1 |  |  | 0
0
|  | Controlant: |  |  |  | 0
39824500001 |  | Butiks server | 1 |  |  | 0
39824500110 |  | Føler med ekstern pope | 2 |  |  | 0
39824500010 |  | Lang antenne for do. | 2 |  |  | 0
0
|  | Danfoss komponenter: |  |  |  | 0
3910-010-708 |  | PI200 + strømforsyning på din skinne kompl. |  |  |  | 0
3080Z852100 |  | Pi200 interface AK2 Danbuss |  |  |  | 0
3084B706200 |  | Display EKA 162 betjening |  |  |  | 0
3084B707400 |  | EKA 171 LON modul (EKC 201) |  |  |  | 0
3084B712600 |  | EKA 175 LON Modul |  |  |  | 0
3084B857900 |  | EKA 175 LON modul for CC550 |  |  |  | 0
3084B858300 |  | EKA 176 Danbus modul CC550 |  |  |  | 0
3084B803000 |  | CC 550A regulator |  |  |  | 0
3084B856100 |  | EKA 153 display |  |  |  | 0
3084B856200 |  | Display EKA 163A |  |  |  | 0
3084B856300 |  | EKA 164A Display med betjening |  |  |  | 0
3084B709700 |  | Kabel 6m for EKA 161/162 |  |  |  | 0
3084B858400 |  | Hus for EKA display |  |  |  | 0
3080Z018600 |  | PC 781 kompressorstyring |  |  |  | 0
3080Z014300 |  | PC 740 kompressor styring |  |  |  | 0
3080Z003200 |  | XM103 analog IO modul |  |  |  | 0
3080Z000900 |  | XM 102B udv modul - 230v indg. |  |  |  | 0
3080Z000700 |  | XM 101A uvd. modul - a-indg |  |  |  | 0
3080Z000500 |  | AK2 xm 205a udv modul 16IO |  |  |  | 0
3060G575200 |  | AKS 2050-1-159 bar tryktransmitter |  |  |  | 0
3060G575000 |  | AKS 2050-1-59 bar tryktransmitter |  |  |  | 0
3060G384000 |  | MBS Tryktransmitter 0-60 bar |  |  |  | 0
3060G207100 |  | AKS 32 Tryktransmitter 1 - 34 bar |  |  |  | 0
3060G206900 |  | AKS 32 Tryktransmitter 1- +12 bar |  |  |  | 0
3060G140400 |  | MBX 2050 Tryktransmitter 160 bar |  |  |  | 0
3060G000800 |  | Tilslutningshoved/Stik til tryktransmitter AKS 32 R |  |  |  | 0
3084N002900 |  | Føler AKS11 - PT1000 - 8,5 m kabel |  |  |  | 0
34440610045 |  | Batteri DL/CR 2032 3 v til AKA245 |  |  |  | 0
0
3084B690000 |  | Klargøring genbrugt regulator |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 12 Køletavle
12 Køletavle
Sags nr. |  |  |  | Salgspris |  | 0
Sag 6 | 0 |  |  | Samlet kostpris |  | 0
Sag 7 | 0 |  |  | Timer i alt |  |  | 16
Sag 8 | 14 |  |  | Antal arbejdsdage |  | 0
Sag 9 | 2
Vare nr. |  | Beskrivelse | Stk. tal | Timer | Stk. Pris | Kost pris i alt
Sag 8 |  | Afprøvning tavle | 7 | 7 |  | 0
Sag 6 |  | Forsyning varmegenvinding (2 timer standard) |  | 0 |  | 0
Sag 9 |  | Eldokumentations mappe | 2 | 2 |  | 0
Sag 8 |  | Pakning forsendelse | 7 | 7 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
0
3910-010-511 |  | Maskintavle 2/2 anlæg JF Furture |  |  |  | 0
3910-010-607 |  | Maskintavle 2/2 anlæg Advansor ComSuper | 1 |  |  | 0
3910-010-615 |  | Maskintavle 2/2 anlæg Advansor Q |  |  |  | 0
0
|  | BIC: |  |  |  | 0
|  | Montage JF Furture i Polen |  |  |  | 0
|  | Montage Advansor ComSuper i Polen | 1 |  |  | 0
|  | Montage Advansor Q i Polen |  |  |  | 0
|  | Matrialer købt lokalt i Polen | 1 |  |  | 0
|  | Fragt DK-PL-DK | 1 |  |  | 0
0
3910-010-050 |  | Ombygning tavle varmegenvinding |  |  |  | 0
39885000002 |  | CO2 Alarm | 1 |  |  | 0
39885000001 |  | CO2 Censor | 1 |  |  | 0
39885000003 |  | Indvendig CO2 alarm | 1 |  |  | 0
3087N110000 |  | Rumtermostat for maskinrum | 1 |  |  | 0
3910-070-003 |  | Afbryder kasse start ventillation | 1 |  |  | 0
39886026201 |  | Beslag for udvendig nødstop | 1 |  |  | 0
30500260777 |  | Nødstop | 1 |  |  | 0
30500318058 |  | Nødstopshus | 1 |  |  | 0
37517677026 |  | Nødstops skilt | 1 |  |  | 0
|  | Skilt for nødstop på mur | 1 |  |  | 0
3910-070-010 |  | Tidsbestemt afbryder rullegardin (Grøntreol) | 1 |  |  | 0
39850000010 |  | LED Lysrør for frostrum | 1 |  |  | 0
|  | Fragt (til butik/leverandør i DK) | 1 |  |  | 0
3999-130 |  | Hjælpematerialer el |  |  |  | 0
0
|  | Tavle matr: |  |  |  | 0
32271408671 |  | Combi HpFI 30 MA C13A-4p 3P+N |  |  |  | 0
32542976004 |  | Kombi automatsikring 1P+N 13Amp 30 mA(type A) |  |  |  | 0
32542091950 |  | Automatisk C16 1P+N 1 m ABB |  |  |  | 0
33922310493 |  | Automatsikring C13A 3p+N |  |  |  | 0
32542819905 |  | HPFI 4P 40A -30Ma ABB |  |  |  | 0
32542987604 |  | Fejlstrømsrelæ B kar. ABB |  |  |  | 0
33922300077 |  | Sløjfeskinne 2p (4p tilsl.) 04915 |  |  |  | 0
33922300078 |  | Sløjfeskinne 2p 3F + N 04916 |  |  |  | 0
0
0
37918186616 |  | Klemme st 1,5 grå |  |  |  | 0
37918193270 |  | STS 2,5 Twin grå 3031720 |  |  |  | 0
37918186791 |  | ST 2,5 Quattro Bu 3031319 |  |  |  | 0
37918932558 |  | Endeplade D-QTC 1,5 Twin 3205190 |  |  |  | 0
37921121003 |  | Endevinkel EW 15 |  |  |  | 0
37921151183 |  | Ledningstylle 1,5mm2 sort |  |  |  | 0
37921151206 |  | Ledningstylle 2,5mm2 grå |  |  |  | 0
0
35732108398 |  | PVT 1 x 0,75 sort |  |  |  | 0
35732107137 |  | PVT 1 x 1,5 mm sort |  |  |  | 0
35732108000 |  | PVT 1x6mm sort 90 C |  |  |  | 0
35732108084 |  | PVT 16 mm sort 90 gr. |  |  |  | 0
0
30024431896 |  | Nødstop relæ RT6-230V cat |  |  |  | 0
0
32522011136 |  | Relæ MY4IN 24VAC |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1X Disp
1X Disp
Sags nr. |  |  |  | Salgspris |  | 0
Sag 6 | 0 |  |  | Samlet kostpris |  | 0
Sag 7 | 0 |  |  | Timer i alt |  |  | 0
Sag 8 | 0 |  |  | Antal arbejdsdage |  | 0
Sag 9 | 0
Vare nr. |  | Beskrivelse | Stk. tal | Timer | Stk. Pris | Kost pris i alt
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2X Disp
2X Disp
Sags nr. |  |  |  | Salgspris |  | 0
Sag 6 | 0 |  |  | Samlet kostpris |  | 0
Sag 7 | 0 |  |  | Timer i alt |  |  | 0
Sag 8 | 0 |  |  | Antal arbejdsdage |  | 0
Sag 9 | 0
Vare nr. |  | Beskrivelse | Stk. tal | Timer | Stk. Pris | Kost pris i alt
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3X Disp
3X Disp
Sags nr. |  |  |  | Salgspris |  | 0
Sag 6 | 0 |  |  | Samlet kostpris |  | 0
Sag 7 | 0 |  |  | Timer i alt |  |  | 0
Sag 8 | 0 |  |  | Antal arbejdsdage |  | 0
Sag 9 | 0
Vare nr. |  | Beskrivelse | Stk. tal | Timer | Stk. Pris | Kost pris i alt
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ark2 (hidden)
Sag 6
Sag 7
Sag 8
Sag 9